## контролна дейност-поречие
Справка 2.1. Контрол на емитерите, които с отпадъчните си води изпускат приоритетни и приоритетно опасни вещества, специфични замърсители и/или други вещества, от чието въздействие могат да се променят основните параметри, характеризиращи състоянието на водното тяло поречие р. Марица
№* | Наименование на обектите, които подлежат на контрол, по вид контролирани емитери* | Проверки, бр. |  | Издадени разрешителни |  | Без разрешително към момента на последната контролна проверка (изисква се, но няма разрешително) | Обект, извършващ промишлени дейности, от които се формират отпадъчни води, съдържащи приоритетни и приоритетно опасни вещества (съгласно приложение 1, към чл.1,ал.2 на Наредбата за стандарти за качество) (да/не) | Обект, извършващ промишлени дейности, от които се формират биоразградими промишлени отпадъчни води (съгласно приложение 4 по чл.35, ал.2 на Наредба 2) - Номер на категорията, към която принадлежат, съгласно** | Показатели, по които са установени отклонения от ИЕО на разрешителното за заустване по ЗВ или КР по ЗООС | Други установени нарушения и неизпълнени условия, поставени в разрешителното за зауставане по ЗВ или КР по ЗООС (описание) | Предприети мерки
|  | планирани проверки* | извършени проверки | По закона за водите | Комплексно разрешително по ЗООС | [5 empty] | Дадени предписания |  | Съставени актове | Издадени НП
[11 empty] | брой дадени | брой неизпълнени |  | брой | нормативно основание чл., ал.,точка от ЗВ или ЗООС | размер на глоба (на база съставен акт), лева | вид на санкциите по ЗООС (еднократна, текуща) | Санкции по ЗООС, лева | Санкции/глобипо Закона за водите, лева
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | ”Елхим Искра” АД, гр.Пазарджик | 2 | 2 |  | КР № 137/2006 |  |  |  | няма |  | 0 | [7 empty] | 0
2 | Община Пазарджик - ГПСОВ гр. Пазарджик | 1 | 2 | № 33140041 |  |  |  |  | Общ азот и общ фосфор |  | 0
3 | Община Панагюрище с. Поибрене | 1 | 0 | [7 empty] | 0
4 | Канализация с. Ивайло | 1 | 1 | [7 empty] | 1 | 0
5 | ХМЦ “Д. Асенов”, “Йонтех”ООД, с. Цар Асен, Община Пазарджик | 3 | 1 |  | № 117/2006 | [5 empty] | 0
6 | “ИН”АД , с. Драгор, Oбщ. Пазарджик | 2 | 3 | № 33120004 |  |  |  |  | няма |  | 1 | 0
7 | „Стройкомерс” ЕООД, с. Лозен, общ. Септември | 2 | 1 | [5 empty] | няма |  | 1 | 0
8 | „Гаро” ООД, гр. Пазарджик** | 2 | 2 | № 33140111 |  |  |  | да/т.8 | няма |  | 0
9 | „Дуропак- Тракия папир”АД, гр.Пазарджик | 2 | 2 |  | № 114/2006 |  |  |  | няма |  | 0
10 | „Каучук’ АД , гр.Пазарджик | 2 | 3 | № 33150014 |  |  |  |  | няма |  | 3 | 0
11 | „Милк груп”ЕООД, с. Юнаците, общ. Пазарджик** | 1 | 0 |  |  |  |  | да/т.1 |  |  | 0
12 | „Свиком”АД, с. Априлци, общ. Пазарджик | 2 | 2 |  | № 374-Н1/2010 |  |  |  | НВ, БПК5, ХПК, NH4+ |  | 0 |  | да | 1 | чл.116 от ЗВ | 5000
13 | „Вам трон”ООД, с. Огняново, общ. Пазарджик** | 1 | 0 |  |  |  |  | да/т.2 |  |  | 0
14 | Огняново К АД, с. Огняново | 2 | 2 |  | № 81/2005 |  |  |  | няма |  | 0
15 | „Огняново Уайнъри”ООД** | 2 | 3 | №300956 |  |  |  | да/т.3 | НВ, БПК5, ХПК |  | 3 | 0 |  |  | чл.69,т.3 от ЗООС |  | текуща | 303
16 | „Асарел Медет”АД гр. Панагюрище | 4 | 12 | № 300058 | №404-НО/2010 |  |  |  | рН,Cu, Mn, Fe |  | 3 | 0 | да | 1 | чл.116 от ЗВ | 50000
17 | ЕТ „ВЕСМИК”, гр.Панагюрище | 1 | 1 | [7 empty] | 0
18 | „ВиК П” ЕООД, гр. Панагюрище | 2 | 2 | №300825 |  |  |  |  | БПК5 |  | 2 | 0
19 | „Еко Медет” ЕООД, гр.Панагюрище | 3 | 4 | [5 empty] | рН,Cu, Mn, Fe |  | 2 | 1 |  |  | чл.69,т.3 от ЗООС |  | текуща | 4025
20 | „Галванопрактик’ СД, гр.Панагюрище | 2 | 2 | № 300070 |  |  |  |  | няма |  | 2 | 0
21 | „ЕКТРОН’ АД, гр.Панагюрище | 2 | 2 | № 0556 |  |  |  |  | няма |  | 0
22 | „Биомет 2000”ООД, с.Елшица , общ. Панагюрище | 2 | 1 | [5 empty] | няма |  | 0
23 | пл. „Елшица”, с. Елшица | 2 | 1 | [7 empty] | 0
24 | ”Яна” АД, гр. Панагюрище | 2 | 2 | [5 empty] | няма |  | 2 | 0
25 | Дестилерия за етерични масла „Ина”ООД, гр.. Панагюрище | 2 | 2 | № 33120035 |  |  |  |  | няма |  | 0
26 | „ВИК”ЕООД, гр. Стрелча | 2 | 1 | № 33150008 | [6 empty] | 0
27 | „НПМ Трейдинг”ООД, гр. Стрелча | 1 | 1 | [5 empty] | няма |  | 2 | 0
28 | „Розариум”ЕООД, гр. Стрелча | 1 | 1 | [5 empty] | няма |  | 1 | 0
29 | “Завод за хартия” Белово АД | 2 | 4 |  | № 136/2006 |  |  |  | няма |  | 0
30 | „ВиК” ЕООД, гр. Белово | 2 | 2 | № 33120060 |  |  |  |  | БПК5 |  | 0
31 | ПАВЕЦ „Чаира” | 2 | 1 | [7 empty] | 0
32 | „Импрегнация”АД, гр. Белово | 2 | 1 |  |  | В процедура |  |  |  |  | 1
33 | „ЕКО-Ф”-АД , с. Карабунар, общ. Септември** | 2 | 3 | № 33120045 |  |  |  | да/т.1 | БПК5, мазнини |  | 3 | 0 | да | 1 | чл.200, 1л.1т.6 | 2000
34 | “Пресофондал”ЕООД гр. Септември | 1 | 1 | [7 empty] | 0
35 | Произодствена база „Ахат”ЕООД, с. Главиница, общ. Септември | 2 | 0 | № 33720022 |  |  |  |  | няма |  | 0
36 | „ ВиК” ЕООД, гр. Септември | 2 | 2 | № 0753 |  |  |  |  | БПК 5 |  | 1 | 0
37 | „Памексвин”ООД, с. Памидово, общ. Септември** | 2 | 2 |  |  | В процедура |  | да/т.3 | НВ, БПК5, ХПК |  | 1 | 0 |  |  | чл.69,т.3 от ЗООС |  | текуща | 303
38 | ПСБ „Ветрен”,„ЛУК ОЙЛ” АД, гр. Ветрен, общ. Септемврри | 2 | 0 | № 33730006 |  |  |  |  | няма |  | 0
39 | "ВРЗ" АД, гр.Септември | 1 | 1 | [5 empty] | няма |  | 2 | 0
40 | „Инфрастрой”ЕООД , гр. Брацигово | 2 | 1 | № 33140021 |  |  |  |  | няма |  | 0
41 | „Каомет”АД, гр. Брацигово- не работи | 2 | 1 | [5 empty] | няма |  | 0
42 | „Биовет” АД, гр. Пещера** | 3 | 4 |  | № 28/2005 |  |  | да/т.8 | общ фосфор | [5 empty] | чл.69,т.3 от ЗООС |  | текуща | 327
43 | „ВКС’ЕООД, гр. Пещера | 3 | 2 | № 33110012 |  |  |  |  | БПК5 |  | 1 | 0
44 | ТМСИ „Ветрен дол” | 1 | 1 | №33120043 |  |  |  |  | няма |  | 1 | 0
45 | „ВиК’ ЕООД, гр. Батак | 2 | 1 | №300029 |  |  |  |  | няма |  | 0
46 | „Калуфрукт”ООД, с. Калугерово, общ. Лесичово** | 2 | 2 | № 33740012 |  |  |  | да/т.2 | БПК5, НВ |  | 0 |  | да | 1 | чл.120 от ЗВ | 2000
47 | „Лесичово”АД, с. Лесичово, общ. Лесичово | 1 | 0 | № 301751 | [6 empty] | 0
48 | „ВКТВ”ЕООД , гр. Велинград | 2 | 2 | № 300256 |  |  |  |  | БПК5 |  | 1 | 0
49 | Птицекланица ЕТ „Терзиев’ гр. Пазарджик** | 1 | 0 | № 33140093 |  |  |  | да/т.5 |  |  | 0
50 | „Кристалхим”ООД, гр. Велинград | 2 | 3 | № 0586 |  |  |  |  | няма |  | 1 | 0
51 | р-к „Възраждане”, гр. Сърница, общ. Велинград | 1 | 0 | [7 empty] | 0
52 | ВСК „Кентавър”, гр. Велинград | 2 | 2 | №33120060 |  |  |  |  | няма |  | 2 | 0
53 | „Стройкоприват”ООД гр. Велинград | 1 | 2 | № 301213 |  |  |  |  | няма |  | 2 | 0
54 | “ВКТВ”ЕООД, гр. Ракитово | 1 | 1 | № 33140081 | [6 empty] | 0
55 | яз. Батак | 1 | [8 empty] | 0
56 | яз.Белмекен | 1 | [8 empty] | 0
57 | яз.Чаира | 1 | [8 empty] | 0
58 | яз.Доспат | 1 | [8 empty] | 0
59 | яз.Беглика | 1 | [8 empty] | 0
60 | яз.Г. Беглик | 1 | [8 empty] | 0
61 | яз.Т. Чарк | 1 | 1 | [7 empty] | 2 | 0
62 | яз.Широка Поляна | 1 | [8 empty] | 0
63 | яз.Тополница | 1 | [8 empty] | 0
64 | яз.Въча | 1 | [8 empty] | 0
104 | Орика мед България, с. Пан. Колонии | 0 | 1 | [7 empty] | 2 | 0
65 | Пъстървово стопанство, яз. Т. чарк " Сокол-БЛРС" ЕООД по заповед | 0 | 2 | [7 empty] | 0
66 | Ферма за отглеждане на крави, гр. Батак, ул. Тодор Чолаков № 16 по жалба | 0 | 2 | [7 empty] | 2 | 0
67 | Автомивка, гр. Белово "Атика 10" ЕООД по сигнал | 0 | 1 | [7 empty] | 0
68 | Автомивка, гр. Белово, гл. Път І-80 "Попови" ЕООД, с. М. Клисура по жалба | 0 | 1 | [7 empty] | 0
69 | Цех за компост към екологичен гъбозавод на Б-3 ООД, гр. Пловдив, с. Черногоровопо сигнал | 0 | 2 | [7 empty] | 2 | 0
70 | Агрогарант ООД, гр. Пазарджик по писмо на МОСВ | 0 | 1 | [7 empty] | 0
71 | Балнеокомплекс "Св. Спас", гр. Велинград на "ДРТ България" ЕАД, гр. София по сигнал | 0 | 1 | [7 empty] | 0
72 | ЕТ Янтар Христо Марков, с. Лесичово, м. Баталийте по сигнал | 0 | 2 | [7 empty] | 1 | 0
73 | Ферма за птици, "Щ. Тахов", гр. Пещера | 0 | 2 | [7 empty] | 2 | 0 | да | 1 | чл.46 от ЗВ | 1000
74 | Леярна "Юмос" ООД, с. Драгор по заповед | 0 | 1 | [7 empty] | 0
75 | Сондажи за напояване в м Татар Медар, гр. Пазарджик | 0 | 1 | [7 empty] | 0
76 | Автомивка, АМ Тракия на "ПАКО" АД, гр. Пазарджик | 0 | 1 | [7 empty] | 1 | 0
77 | с. Лозен ул. 9-та жилищна сгразда на Георги Стоев Николов по жалба | 0 | 1 | [7 empty] | 0
78 | МУ, Рехабилитационен център гр. Батак КК "Цигов Чарк" по заповед | 0 | 1 | [7 empty] | 2 | 0
79 | Хотелл Аида КК "Цигов Чарк" | 0 | 1 | [7 empty] | 0
80 | "Вили Петя", яз Батак ПИ№028, масив 908 | 0 | 1 | [7 empty] | 0
81 | ХК "Панорама", м. "Цигов Чарк" с наемател "Мираж НВ" ООД, гр. Панагюрище | 0 | 1 | [7 empty] | 0
82 | Студентски оздравителен лагер м. Дъното, УХТ, гр. Пловдив | 0 | 1 | [7 empty] | 0
83 | "Язовири и каскади" яз. р-н Чаира към Нек ЕАД, гр. София /адм. сграда на яз. Белмекен | 0 | 1 | [7 empty] | 0
84 | Фурна за хляб, ЗТ Широка поляна Анг. Будев | 0 | 2 | [7 empty] | 2 | 1 | да | 1 | чл.31 от ЗААН | 50
85 | Почивна база ВС "Ива" , яз Доспат | 0 | 1 | [7 empty] | 0
86 | Почивна база "Романтика", гр. Сърница | 0 | 1 | [7 empty] | 0
87 | Канализационна система, ул. Яков Матакиев, гр. Пазарджик по жалба | 0 | 1 | [7 empty] | 0
88 | Асфалтова база, с. Хаджиево към ИПС, АД, гр. София | 0 | 2 | [7 empty] | 2 | 0
89 | Пет интернешънъл ООД, гр. Пловдив - предприятие за преработка на РЕТ отпадъци, с. Пищигово по жалба | 0 | 2 | [7 empty] | 2 | 0 | да | 1 | чл.46 от ЗВ | 1000
90 | НК "Паша арк" с. Мирянци по сигнал | 0 | 1 | [7 empty] | 0
91 | Вилна сграда Себахтин Сатчлъ, м. Широка Поляна по заповед | 0 | 1 | [7 empty] | 1 | 0
92 | р. Стара,с. Бяга, общ. Брацигово по сигнал | 0 | 1 | [7 empty] | 0
93 | ПБ Енергоремонт - Гълъбово АД, яз. Шир. Поляна по заповед | 0 | 1 | [7 empty] | 1 | 0
94 | ДЛС "Шир. Поляна" /столова и хранитилен магазин/ по заповед | 0 | 1 | [7 empty] | 1 | 0
95 | Производствена база, с. Калугерово на "НИК 97" ЕООД, гр. Пловдив** по сигнал | 0 | 2 |  |  | В процедура |  | да/т.2 |  |  | 2 | 0 | да | 1 | чл.46 от ЗВ | 2000
96 | с. Цветино УПИ ІІІ-52, общ. Велинград | 0 | 1 | [7 empty] | 0
97 | р. Марица, с. Огняново по сигнал | 0 | 1 | [7 empty] | 0
99 | Еко Юнайтед ООД, гр. Пазарджик | 0 | 1 | [7 empty] | 1 | 0
100 | р. Чепинска "Чепино Автотранспорт" ЕООД, гр. Велинград по сигнал | 0 | 2 | [7 empty] | 2 | 0
101 | Фабрика за производство на строителни смеси, гр. Септември | 0 | 1 | [7 empty] | 0
102 | Поречие р. Луда Яна при с. Цар Асен и р. Елшишка в района на пл. Елшица | 0 | 1 | [7 empty] | 0
103 | Ремонтна база, гр. Батак на НЕК ЕАД Предприятие язовири и каскади, гр. София | 0 | 1 | [7 empty] | 1 | 0
105 | р. Чепинска спирка Марко Николов и ХМС по сигнал | 0 | 1 | [7 empty] | 0
106 | Хотел Велина, гр. Велинград | 0 | 1 | [7 empty] | 0
107 | р. Марица гара Сестримо по сигнал | 0 | 2 | [7 empty] | 0
108 | Технотекс ООД, гр. Пазарджик | 0 | 1 | [7 empty] | 0
109 | Предприятие за производство на козметични продукти, с. Мало Конаре на Био Фреш ООД, гр. Пловдив | 0 | 1 | [7 empty] | 2 | 0
110 | "Марица олио" АД, гр. Пазарджик **по сигнал | 0 | 1 |  |  |  |  | да/т.2 |  |  | 2 | 0
111 | с. Кандови общ. Велинград по жалба | 0 | 1 | [7 empty] | 1
112 | Община Лесичово, обект дере Мареш по сигнал | 0 | 1 | [7 empty] | 0
113 | Селищна канализация Карабунар по сигнал | 0 | 2 | ДПК | [6 empty] | 0
114 | Кметство с. Юнаците по писмо от кмета | 0 | 1 | [7 empty] | 0
|  | 108 | 157 | [7 empty] | 73 | 2 | 0 | 8 | 0 | 63050 | 0 | 4958 | 0
*съгласно плана за контролната дейност за 2011, допълнени с други проверки, невключени в плана за 2011
**Категории промишлени дейности, от които се формират биоразградими промишлени отпадъчни води (съгласно приложение 4 по чл.35, ал.2 на Наредба 2):
1. Преработка на мляко
2. Производство на продукция на базата на плодове и зеленчуци
3. Производство и бутилиране на безалкохолни напитки
4. Преработка на картофи
5. Месна промишленост
6. Производство на бира
7. Производство на алкохол и алкохолни напитки
8. Производство на животински храни на базата на растителни продукти
9. Производство на желатин и лепило на базата на кожи и кости
10. Производство на малц
11. Рибна промишленост

## инфраструктурни проекти
Справка 2.2 Изпълнение на инфраструктурни проекти за изграждане и развитие на необходимата инфраструктура за събиране, пречистване и отвеждане на отпадъчните води
Община | Наименование на изпълнявания проект | Населено място, в което се изпълнява проекта | Въведен ли е обекта или етап от него в експлоатация
1. | 2. | 3. | 4.