## контролна дейност-поречие
2. ВОДИ
Справка 2.1. Контрол на емитерите, които с отпадъчните си води изпускат приоритетни и приоритетно опасни вещества, специфични замърсители и/или други вещества, от чието въздействие могат да се променят основните параметри, характеризиращи състоянието на водното тяло поречие р. Марица
№* | Наименование на обектите, които подлежат на контрол, по вид контролирани емитери* | Проверки бр. |  | Издадени разрешителни |  | Без разрешител-но към момента на последната контролна проверка (изисква се, но няма разрешител-но) | Обект, извършващ промишлени дейности, от които се формират отпадъчни води, съдържащи приоритетни и приоритетно опасни вещества (съгласно приложение 1, към чл.1,ал.2 на Наредбата за стандарти за качество) (да/не) | Обект, извършващ промишлени дейности, от които се формират биоразградими промишлени отпадъчни води (съгласно приложение 4 по чл.35, ал.2 на Наредба 2) - Номер на категорията, към която принадлежат, съгласно** | Показатели, по които са установени отклонения от ИЕО на разрешителното за заустване по ЗВ или КР по ЗООС | Други установени нарушения и неизпълнени условия, поставени в разрешител-ното за зауставане по ЗВ или КР по ЗООС (описание) | Предприети мерки
|  | планирани проверки* | извършени проверки | По закона за водите | Комплексно разреши-телно по ЗООС | [5 empty] | Дадени предписания |  | Съставени актове | Издадени НП
[11 empty] | брой дадени | брой неизпъл-нени |  | брой | нормативно основание чл., ал.,точка от ЗВ или ЗООС | размер на глоба (на база съставен акт), лева | вид на санкциите по ЗООС (еднократ-на, текуща) | Санкции по ЗООС, лева | Санкции/ глоби по Закона за водите, лева
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | ”Елхим Искра” АД, гр.Пазарджик | 2 | 2 |  | КР № 137/2006 |  |  |  | няма |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0
2. | “ИН”АД, с. Драгор, общ. Пазарджик | 2 | 2+11 | №33140129 | [6 empty] | 1 | 0
3. | „Галванопрактик’ СД, гр.Панагюрище | 2 | 2 | № 300070 | [6 empty] | 0 | 0
4. | „Стройкомерс” ЕООД, с. Лозен , общ. Септември | 2 | 1 | № 33110018 | [6 empty] | 1 | 0
5. | „Гаро” ООД, гр. Пазарджик** | 2 | 4 | № 33140111 |  |  |  | да/т.5 | НВ, ХПК, БПК5, мазнини |  | 0 | 0 |  |  | чл.69, /1/ ЗООС чл.120,/1/ ЗВ |  | текуща | 488
6. | „Дуропак- Тракия папир”АД, гр.Пазарджик | 2 | 3 |  | № 114/2006 |  |  |  | ХПК |  | 1 | 0 | да | 1 | чл.120,/1/ ЗВ | 3000
7. | „Каучук’ АД , гр.Пазарджик | 2 | 3+11 | № 33150014 | [6 empty] | 1 | 0
8. | „Огняново Уайнъри”ООД** | 2 | 3 | №33740134 |  |  |  | да/т.7 |  |  | 0 | 0
9. | „Асарел Медет”АД гр.Панагюрище | 4 | 5 | № 300058 | №404-НО/2010 | [5 empty] | 0 | 0
10 | „ЕКТРОН’ АД, гр.Панагюрище | 2 | 4 | № 0556 | [6 empty] | 0 | 0
11. | Дестилерия за етерични масла „Ина”ООД, гр.. Панагюрище | 1 | 1 | № 33120035 | [6 empty] | 0 | 0
12. | “Завод за хартия” Белово АД | 2 | 6 |  | № 136/2006 |  |  |  | НВ, ХПК |  | 4 | 0 | да | 1 | чл.120,/1/ ЗВ | 2000 | еднократна | 3245
13. | „Импрегнация”АД, гр. Белово | 1 | .11 | № 33140117 | [6 empty] | 0 | 0
14. | „ЕКО-Ф”-АД , с. Карабунар, общ. Септември** | 2 | 3 | № 33120045 |  |  |  | да/т.1 |  |  | 2 | 0 | да | 1 | чл.126, /1/ | 500
15. | Произодствена база „Ахат” ЕООД, с. Главиница, общ. Септември | 2 | 3 | № 33720022 | [6 empty] | 0 | 0
16. | ПСБ „Ветрен”,„ЛУК ОЙЛ” АД, гр. Ветрен, общ. Септемврри | 2 | 2 | № 33730006 | [6 empty] | 0 | 0
17. | „БДЖ ТС”ЕООД, гр.Септември ВРЗ-99 | 2 | 3 | [7 empty] | 1 | 0
18. | „Каомет”АД, гр. Брацигово | 2 | 1 | [7 empty] | 0 | 0
19. | „Биовет” АД, гр. Пещера** | 3 | 3 |  | № 28/2005 |  |  | да/т.8 |  |  | 1 | 0
20. | ТМСИ „Ветрен дол” | 2 | 1 | №33120043 | [6 empty] | 1 | 1
21. | „Калуфрукт”ООД, с. Калугерово, общ. Лесичово** | 2 | 4 | № 33740108 |  |  |  | да/т.2 | НВ, ХПК |  | 1 | 0 | да | 1 | чл.120,/1/ ЗВ | 2000
22. | „Лесичово”АД, с. Лесичово, общ. Лесичово | 1 | 2 | № 33140135 | [6 empty] | 1 | 0
23. | Птицекланица ЕТ „Терзиев” гр.Пазарджик | 1 | 1 | в процедура | [6 empty] | 2 | 0
24. | „Кристалхим”ООД, гр. Велинград | 2 | 2 | № 0586 | [6 empty] | 0 | 0
25. | „Памексвин”ООД, с. Памидово, общ. Септември** | 2 | 2 |  | В процедура |  |  | да/т.3 |  |  | 0 | 0
26. | ВСК „Кентавър”, гр. Велинград | 1 | 1 | №33120060 | [6 empty] | 0 | 0
27. | „Стройкоприват”ООД гр.Велинград | 2 | 1 | № 301213 | [6 empty] | 0 | 0
28. | „Огняново К”, гр. Пазарджик | 2 | 3 |  | № 81/2005 | [5 empty] | 0 | 0
29. | „Пет Интернешънъл” ЕООД, с.Пищигово | 2 | 5 | № 33740109 |  |  |  |  | НВ, нефтопродукти |  | 1 | 1 | да | 1 | чл.120,/1/ ЗВ | 2000 | еднократна | 3568
30. | „НИК-97” АД, с. Калугерово, общ. Лесичово | 2 | 1 |  | В процедура | [5 empty] | 0 | 0
31. | „Велина” АД, гр. Велинград | 1 | 1 | № 33110105 | [6 empty] | 0 | 0
32. | „ГПСОВ” гр. Пазарджик и с.Ивайло | 2 | 3 | № 33140041 | [6 empty] | 0 | 0
33. | Община Панагюрище - 1 бр. с. Поибрене | 1 | 1 | [7 empty] | 0 | 0
34. | Община Пазарджик-31 | 1 | 1 | [7 empty] | 0 | 0
35. | Община Велинград -17* | 1 | 1 | [7 empty] | 0 | 0
36. | Община Панагюрище -9* | 1 | 1 | [7 empty] | 0 | 0
37. | Община Пещера-3* | 1 | 1 | [7 empty] | 0 | 0
38. | Община Септември-15 | 1 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
39. | Община Лесичово-7 | 1 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
40. | Община Батак-3 | 1 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
41. | Община Ракитово-3 | 1 | 1 | [7 empty] | 0 | 0
42. | Община Брацигово-7 | 1 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
43. | Община Белово-8 | 1 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
44. | Община Стрелча-5 | 1 | 1 | [7 empty] | 0 | 0
45. | „ВиК П” ЕООД, гр. Панагюрище | 1 | 3 | № 300825 | [6 empty] | 1 | 0 | Да | 1 | чл.48,/1/,т.12 ЗВ | 1000
46. | „ВиК”ЕООД, гр. Стрелча | 1 | 2 | № 33150008 | [6 empty] | 0 | 0 | Да | 1 | чл.48,/1/,т.12 ЗВ | 1000
47. | „ВиК” ЕООД, гр. Белово | 1 | 1 | № 33110097 | [6 empty] | 0 | 0
48. | „ ВиК” ЕООД, гр. Септември | 1 | 1 | № 0753 | [6 empty] | 0 | 0
49. | „ВКС’ЕООД, гр. Пещера | 1 | 2 | № 33110012 | [6 empty] | 0 | 0
50. | „ВиК’ ЕООД, гр. Батак | 1 | 2 | № 300029 | [6 empty] | 1 | 0
51. | „ВКТВ”ЕООД , гр. Велинград | 1 | 1 | № 300256 | [6 empty] | 0 | 0
52. | “ВКТВ”ЕООД, гр. Ракитово | 1 | 1 | № 33140081 | [6 empty] | 0 | 0
53. | „Инфрастрой” ЕООД, гр.Брацигово | 1 | 3 | № 33140021 | [6 empty] | 0 | 0 | Да | 1 | чл.48,/1/,т.12 ЗВ | 200
54. | „Милк груп”ЕООД, с. Юнаците, общ. Пазарджик | 1 | 4 |  |  |  |  | да/т.1 |  |  | 3 | 0
55. | „Вам трон”ООД, с. Огняново, общ. Пазарджик | 1 | 1 | [7 empty] | 0 | 0
56. | ЕТ „ВЕСМИК”, гр.Панагюрище | 2 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
57. | „Еко Медет” ЕООД, гр.Панагюрище | 3 | 8 | [7 empty] | 2 | 0
58. | „Биомет 2000”ООД, с.Елшица, общ. Панагюрище | 2 | 1 | [7 empty] | 0 | 0
59. | пл. „Елшица”, с. Елшица Майнинг Инвест АД | 2 | 2 | [7 empty] | 2 | 0
60. | „НПМ Трейдинг”ООД, гр.Стрелча | 1 | 1 | [7 empty] | 0 | 0
61. | „Розариум”ЕООД, гр. Стрелча | 1 | 1 | [7 empty] | 0 | 0
62. | “Пресофондал”ЕООД гр.Септември | 1 | 1 | [7 empty] | 1 | 0
63. | „ПАКО” АД, АМ „Тракия” | 2 | 2 | [7 empty] | 2 | 0 | да | 1 | чл.46,/1/,т.3б и чл.126,/1/ | 2000
64. | "Свиком" АД, с. Априлци, общ.Пазарджик | 2 | 1 |  | № 374-Н1 |  |  |  | НВ, БПК5 |  | 1 | 0 | да | 1 | чл.120,/1/ ЗВ | 10000
65. | ”Яна” АД, гр. Панагюрище | 1 | 3 | [7 empty] | 1 | 0 | Да | 1 | чл.116,/1/ и чл.124 ЗВ | 2500
66. | „Марица олио” АД, гр.Пазарджик комплексна проверка Апостолов | 2 | .11 | [7 empty] | 0 | 0
67. | Площадка на „Асарел Медет” АД, ХХ "Люляковица, Западно насипище, Окисно насипище | 3 | 6 | [7 empty] | 1 | 0
68. | „Марица екофроуз”ЕАД, гр.Пазарджик | 2 | 1 | № 33120065 | [6 empty] | 2 | 0
69. | Акваторията на яз. Батак | 1 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
70. | Акваторията на яз.Белмекен | 1 | 1 | [7 empty] | 0 | 0
71. | Акваторията на яз.Доспат | 1 | 1 | [7 empty] | 0 | 0
72. | Акваторията на яз.Беглика | 1 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
73. | Акваторията на яз.Г. Беглик | 1 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
74. | Акваторията на яз.Т. Чарк | 1 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
75. | Акваторията на яз.Чаира | 1 | 1 | [7 empty] | 0 | 0
76. | Акваторията на яз.Широка Поляна | 1 | 2 | [7 empty] | 1 | 0
77. | Акваторията на яз.Тополница | 1 | 1 | [7 empty] | 0 | 0
78. | Акваторията на яз.Въча | 1 | 1 | [7 empty] | 0 | 0
| Поречие р. Доспат | [9 empty] | 0 | 0
79. | Канализационна система, гр.Сърница, общ. Велинград | 1 | 1 | [7 empty] | 0 | 0
80. | р.к "Възраждане", гр. Сърница, общ. Веливград | 1 | 1 | [7 empty] | 0 | 0
81 | Републиканска и общ. пътна мрежа общ. Батак | 0 | 8 | [7 empty] | 5 | 1
82 | Републиканска. и общ. пътна мрежа, общ. Брацигово | 0 | 8 | [7 empty] | 7 | 0
83 | "Еко Мес" АД, с. Величково комплексна проверка | 1 | .11 | [7 empty] | 0 | 0
84 | Комплесна проверка "Рьофикс" АД, гр. Септември | 1 | .11 | [7 empty] | 0 | 0
85 | "Орика мед България" АД, с.Пан.Колонии комплексна проверка | 1 | .11 | [7 empty] | 0 | 0
86 | Комплесна проверка "Асарел Медет" АД, гр. Панагюрище | 1 | .11 | [7 empty] | 1 | 0
87 | р. Пишманка, при входа на "Каучук" АД, гр. Пазарджик - сигнал | 0 | 1 | [7 empty] | 0 | 0
88 | Отводнителен канал Сагера, общ. Септември - сигнал | 0 | 1 | [7 empty] | 0 | 0
89 | р. Чепинска по зап. На областния управител | 0 | 2 | [7 empty] | 0 | 0
90 | Пункт за изваряване на ракия, с.Ал.Константиново - жалба | 0 | 2 | [7 empty] | 3 | 0
91 | Жилищен имот и стопански постройки, с. Паталеница, ул. 16-та №12 - сигнал | 0 | 2 | [7 empty] | 2 | 0
92 | Оптикс АД, Панагюрище | 0 | 2 | [7 empty] | 4 | 0
93 | Търговски комплекс на ОМВ България, с. Динката | 0 | 2 | [7 empty] | 2 | 0
94 | "Милк груп" ЕООД, с.Юнаците - жалби | 0 | 5 | [7 empty] | 5 | 0
95 | "Хидрострой П" ООД, гр.Панагюрище | 0 | 1 | [7 empty] | 0 | 0
96 | р. Луда Яна, гр. Панагюрище - сигнал | 0 | 1 | [7 empty] | 1 | 0
97 | ЕК ПАД, ООД, гр. Батак | 0 | 1 | [7 empty] | 0 | 0
98 | ПС с. Ивайло жалба - жалба | 0 | 3 | [7 empty] | 1 | 1 | Да | 1 | чл.166, т.3 ЗООС |  |  | 2000
99 | Млекопреработвателен пункт, с. Овчеполци - сигнал | 0 | 1 | [7 empty] | 0 | 0
100 | р. Панагюрска Луда Яна и завод Яна Панагюрище - сигнал | 0 | 1 | [7 empty] | 1 | 0
101 | Кравеферма с. Аканджиево, общ. Белово - жалба | 0 | 3 | [7 empty] | 3 | 1 | Да | 1 | чл. 132 ЗВ | 500
102 | Автомивка гр. велинград, бул. Съединение № 238 - сигнал | 0 | 2 | [7 empty] | 2 | 0
103 | р. Марица, Тополница, р.Елшишка сигнал | 0 | 1 | [7 empty] | 0 | 0
104 | Свинеферма, кв. Малко Белово - жалба | 0 | 1 | [7 empty] | 0 | 0
105 | р. Марица и ГПСОВ - сигнал | 0 | 1 | [7 empty] | 0 | 0
106 | яз. Голям Беглик-сигнал | 0 | 1 | [7 empty] | 0 | 0
107 | Магазин за строит. материали ЕТ Райна Георги Гагов, гр. .Ракитово - жалба | 0 | 2 | [7 empty] | 3 | 0
108 | Площадка за компост, с. Ивайло - сигнал | 0 | 2 | [7 empty] | 1 | 0
109 | Пункт за изваряване на ракия, с. Ивайло - сигнал | 0 | 1 | [7 empty] | 0 | 0
110 | Завод Роботика, хотел Витоша гр. Велинград | 0 | 1 | [7 empty] | 0 | 0
111 | Жилищен дом, ул. Иван Асен № 6, гр. велинград - сигнал | 0 | 1 | [7 empty] | 0 | 0
112 | р. Пишманка - сигнал | 0 | 1 | [7 empty] | 0 | 0
113 | р. Елшишка - микроязовир - сигнал | 0 | 1 | [7 empty] | 0 | 0
114 | Акваторията на яз. Батак КК "Цигов чарк" - сигнал | 0 | 1 | [7 empty] | 0 | 0
115 | "Минерали М" ООД, гр.Велинград - жалба | 0 | 2 | [7 empty] | 3 | 0
116 | "Братя Пашкулеви" ООД, гр.Брацигово | 0 | 1 | [7 empty] | 1 | 0
117 | Агрофарм ООД, Пазарджик | 0 | 2 | [5 empty] | НВ, ХПК |  | 1 | 0 | Да | 1 | чл.120,/1/ ЗВ | 1000
118 | Болница за рехабилитация "Св. Петка българска" ЕООД, гр.Велинград | 0 | 1 | [7 empty] | 0 | 0
119 | ВРИС ЕООД, Динката | 0 | 1 | [7 empty] | 1 | 0
120 | р. Тополница в землището на с.Лесичово - сигнал | 0 | 1 | [7 empty] | 0 | 0
121 | Асфалтова база , с. Хаджиево | 0 | 1 | [7 empty] | 0 | 0
122 | "МиВ" ЕООД - Винарска изба, гр. Белово | 0 | 1 | [7 empty] | 1 | 1
123 | "Биовет" АД, гр. Пещера ПСОВ и Колектори за УЧВ 1и2 - сигнал | 0 | 1 | [7 empty] | 1 | 0
124 | Жилищен дом с. Баня, общ. Панагюрище, ул. Пролет - жалба | 0 | 1 | [7 empty] | 0 | 0
|  | 124 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 6 | 0 | 14 | 0 | 27700 | 0 | 9301 | 0
*съгласно плана за контролната дейност за 2012 г., допълнени с други проверки, невключени в плана за 2012 г.
**Категории промишлени дейности, от които се формират биоразградими промишлени отпадъчни води (съгласно приложение 4 по чл.35, ал.2 на Наредба 2):
1. Преработка на мляко
2. Производство на продукция на базата на плодове и зеленчуци
3. Производство и бутилиране на безалкохолни напитки
4. Преработка на картофи
5. Месна промишленост
6. Производство на бира
7. Производство на алкохол и алкохолни напитки
8. Производство на животински храни на базата на растителни продукти
9. Производство на желатин и лепило на базата на кожи и кости
10. Производство на малц
11. Рибна промишленост
*** | На обектите, обозначени с 11 са извършени комплексни проверки /извън КР/

## инфраструктурни проекти
Справка 2.2. Изпълнение на инфраструктурни проекти за изграждане и развитие на необходимата инфраструктура за събиране, пречистване и отвеждане на отпадъчните води
Община | Наименование на изпълнявания проект | Населено място, в което се изпълнява проекта | Въведен ли е обекта или етап от него в експлоатация
1. | 2. | 3. | 4.
Брацигово | Изграждане на канализация в ромски квартал на село Исперихово | с. Исперихово | Въведен в експлоатация
Брацигово | Изграждане на канализация на с.Козарско | с. Козарско | Въведен в експлоатация
Стрелча | “Изграждане на водопроводна и канализационна мрежа и подобряване на улична мрежа в Стрелча | гр. Стрелча | Въведен в експлоатация