## контролна дейност-поречие
2. ВОДИ
Справка 2.1. Контрол на емитерите, които с отпадъчните си води изпускат приоритетни и приоритетно опасни вещества, специфични замърсители и/или други вещества, от чието въздействие могат да се променят основните параметри, характеризиращи състоянието на водното тяло (по поречие)
№* | Наименование на обектите, които подлежат на контрол, по вид контролирани емитери* | Проверки, бр. |  | Издадени разрешителни |  | Без разрешително към момента на последната контролна проверка (изисква се, но няма разрешително) | Обект, извършващ промишлени дейности, от които се формират отпадъчни води, съдържащи приоритетни и приоритетно опасни вещества (съгласно приложение 1, към чл.1,ал.2 на Наредбата за стандарти за качество) (да/не) | Обект, извършващ промишлени дейности, от които се формират биоразградими промишлени отпадъчни води (съгласно приложение 4 по чл.35, ал.2 на Наредба 2) - Номер на категорията, към която принадлежат, съгласно** | Показатели, по които са установени отклонения от ИЕО на разрешителното за заустване по ЗВ или КР по ЗООС | Други установени нарушения и неизпълнени условия, поставени в разрешителното за зауставане по ЗВ или КР по ЗООС (описание) | Предприети мерки
|  | планирани проверки* | извършени проверки | По Закона за водите | Комплексно разре-шително по ЗООС | [5 empty] | Дадени предписания |  | Съставени актове | Издадени НП
[11 empty] | брой дадени | брой неизпълнени |  | брой | нормативно основание чл., ал.,точка от ЗВ или ЗООС | размер (лева) | вид на санкциите по ЗООС (едно-кратна, текуща) | Санкции по ЗООС (лева) | Санкции/глоби по Закона за водите (лева)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | ”Елхим Искра” АД гр.Пазарджик ** | 2 | 2 |  | № 137/2006
2. | “Информационни носители”АД, с. Драгор, общ.Пазарджик ** | 2 | 2 | №33140129 | [6 empty] | 1 | 0
3. | „Галванопрактик Петров съдружие" СД, гр.Панагюрище ** | 2 | 2 | № 300070
4. | “Завод за хартия Белово" АД гр. Белово | 2 | 4 |  | №136/2006 | [5 empty] | 3 | 0
5. | „Импрегнация”АД, гр.Белово | 2 | 2 | №33140117
6. | „Велина” АД, гр. Велинград | 1 | 1 | №33110105
7. | "ВСК „Кентавър”, гр.Велинград | 2 | 3 | №33120060 | [6 empty] | 1 | 0
8. | „Кристал химия трейдинг”ООД, гр.Велинград | 2 | 2 | №0586 | [6 empty] | 1 | 0
9. | „Стойкоприват”ООД гр.Велинград | 1 | 1 | № 301213
10 | "Агрофарм" ООД - Винарска изба "Манастира", с. Лесичово, общ. Лесичово | 1 | 1 | №33140113 |  |  |  | да/т.7
11. | "ВРИС" ЕООД, с.Динката, общ. Лесичово | 1 | 2 | №33720036 | [6 empty] | 2 | 0
12. | „Калуфрукт продакшън”ООД, с.Калугерово, общ.Лесичово | 1 | 2 | №33740108 |  |  |  | да/т.2 |  |  | 1 | 0
13. | "ОМВ България" ООД, с.Динката, общ.Лесичово | 1 | 1 | №33740138
14. | "Памексвин" ООД, с.Памидово, общ.Лесичово | 1 | 1 | в процедура |  |  |  | да/т.7 |  |  | 1 | 0
15. | „Стови 1”ЕООД, с.Лесичово, общ.Лесичово | 1 | 1 | №33140135
16. | "БЕ ПЕТ ЕООД" - Крайпътен комплекс, с.Величково, общ.Пазарджик | 1 | 1 | №33740135
17. | „Гаро” ЕООД, гр. Пазарджик | 2 | 2 | №33140111 |  |  |  | да/т.5 |  |  | 1 | 0
18. | „Дуропак- Тракия”АД, гр.Пазарджик | 2 | 3 |  | №114/2006 |  |  |  | НВ, нефтопродукти | [5 empty] | чл.69, /1/ ЗООС чл.120,/1/ ЗВ |  | текуща | 1385
19. | ИПС Инфраструктури АД - "Асфалтова база", с.Хаджиево, общ. Пазарджик | 2 | 2 | №33720033 | [6 empty] | 1 | 0
20. | „Каучук” АД , гр.Пазарджик | 2 | 2 | №33150014
21. | „Марица екофроуз”ЕАД, гр.Пазарджик | 2 | 4 | №33120065 |  |  |  | да/т.2 | НВ, ХПК, БПК5, общ азот |  |  |  | да | 1 | чл.120,/1/ | 1000
22. | „Огняново К”, гр. Пазарджик | 2 | 2 |  | №81/2005
23. | „Огняново Уайнъри”ООД, с.Огняново, общ. Пазарджик | 1 | 2 | №33740134 |  |  |  | да/т.7 | ХПК, БПК5, рН | [5 empty] | чл.69, /1/ ЗООС чл.120,/1/ ЗВ |  | текуща | 1447
24. | „Пет Интернешънъл” ЕООД, с.Пищигово, общ.Пазарджик | 2 | 2 | №33740109
25. | Произодствена база „Ахат” ЕООД, с.Главиница, общ.Пазарджик | 2 | 2 | №33730005 |  |  |  | да/т.5 |  |  | 1 | 0
26. | "Хрис" ООД гр. Пазарджик - птицекланица | 1 | 1 | №33140156 |  |  |  | да/т.5
27. | .„Асарел Медет”АД, гр.Панагюрище | 2 | 3 | №300058 | №404-Н0/2010
28. | Дестилерия за етерични масла „Ина”ООД, гр.Панагюрище | 1 | 1 | №33120035
29. | „ЕКТРОН" АД, гр.Панагюрище | 2 | 2 | №33110117
30. | "Оптикс" АД, гр.Панагюрище | 1 | 1 | в процедура
31. | „Биовет” АД, гр. Пещера | 2 | 5 |  | №28/2005 |  |  |  | ХПК, НВ, БПК5, азот нитратен |  | 3 | 0 | да | 3 | чл.120,/1/ и чл. 116 ЗВ и чл. 120 ЗВ | 8000
32. | „ЕКО-Ф”-АД , с. Карабунар, общ. Септември | 2 | 3 | №33120045 |  |  |  | да/т.1 | ХПК, БПК5, НВ, мазнини |  | 1 | 0 | да | 1 | чл.120,/1/ | 1000
33. | "Инерт груп - Септември"ООД, гр.Септември | 1 | 1 | №33120070
34. | ПСБ „Ветрен”,„ЛУК ОЙЛ” АД, гр.Ветрен, общ.Септемврри | 2 | 2 | №33720022
35. | "Хидрострой Сестримо" ЕООД - ТМСИ „Ветрен дол”, с. Ветрен дол, общ. Септември | 1 | 1 | №33120043
36. | Община Пазарджик - 1 бр. „ГПСОВ” гр. Пазарджик и с.Ивайло | 2 | 2 | №33140041
37 | ВиК ЕООД, гр. Батак | 1 | 1 | №300029 | [6 empty] | 1 | 0
38. | „ВиК” ЕООД, гр. Белово | 1 | 2 | №33110097 | [6 empty] | 2 | 0
39. | „Инфрастрой” ЕООД, гр.Брацигово | 1 | 1 | №33140021
40. | „ВКТВ”ЕООД, гр. Велинград | 1 | 2 | №300256 | [6 empty] | 1 | 0
41. | „ВиК П” ЕООД, гр.Панагюрище | 1 | 1 | №300825 | [6 empty] | 1 | 0
42. | „ВКС’ЕООД, гр. Пещера | 1 | 1 | №33110012
43 | ВКТВ ЕООД, гр. Ракитово | 1 | 1 | №33140081 | [6 empty] | 1 | 0
44. | „ ВиК” ЕООД, гр. Септември | 1 | 1 | №0753
45. | 1.4.9. „ВиК”ЕООД, гр.Стрелча | 1 | 1 | №33150008
46. | Вилно селище "Вивиана", м.Цигов чар, общ. Батак | 1 | 1 | [7 empty] | 1 | 0
47. | Вилно селище "Сезони", м.Цигов чар, общ. Батак | 1 | 1
48. | Вилно селище "Сенатор", м.Цигов чар, общ. Батак | 1 | 1
49. | Вилно селище "Росица", м.Цигов чар, общ. Батак | 1 | 1 | [7 empty] | 1 | 0
50. | "ЦРБ-НЕК" ЕООД, гр. Батак | 1 | 1
51. | "Интер Д" ООД, с. Козарско, общ. Брацигово | 1 | 1 |  |  |  |  | да/т.1
52. | "Равногор" ООД, с.Равногор, общ. Брацигово | 1 | 2 |  |  |  |  | да/т.1 |  |  | 2 | 0
53. | "Екоинвест" ЕООД, гр. Пазарджик | 1 | 1 | [7 empty] | 2 | 0
54. | "ЗММ Металик" ООД, гр.Пазарджик | 1 | 1
55. | „Милк груп”ЕООД, с. Юнаците, общ. Пазарджик | 2 | 2 |  |  |  |  | да/т.1
56. | „ПАКО” АД, АМ „Тракия” | 1 | 2 | [7 empty] | 1 | 0
57. | "ПМБ Индастриис" ЕООД, гр. Пазарджик | 1 | 1
58. | „Свиком”АД, с. Априлци, общ. Пазарджик /лагуни/ | 1 | 1
59. | „Биомет 2000”ООД, с.Елшица, общ. Панагюрище | 1 | 1
60. | "Бунай" АД, гр.Панагюрище | 1 | 1
61. | Винарска изба "Румелия" гр.Панагюрище | 1 | 1 |  |  |  |  | да/т.7
62. | „Еко Медет” ЕООД, гр.Панагюрище | 2 | 2 | [7 empty] | 1 | 0
63. | ЕТ „ВАСВЕСМИК”, гр.Панагюрище | 1 | 1
64. | "Кастинг технолоджи" ЕООД, гр. Панагюрище | 1 | 1
65. | "Майнинг инвест" АД, с.Елшица, общ. Панагюрище | 1 | 1
66. | Площадка на „Асарел Медет” АД, ХХ „Люляковица”, Западно насипище, Окисно насипище | 4 | 5 | [7 empty] | 1 | 0
67. | пл. „Елшица”, с. Елшица | 1 | 1
68. | "Яна" АД, Завод гр.Панагюрище | 1 | 1
69. | Винпром-Пещера АД, гр.Пещера | 1 | 1 |  |  |  |  | да/т.7
70. | "Булеко 2000" ООД , гр.Ракитово | 1 | 1 | [7 empty] | 1 | 0
71. | "Вагоноремонтен завод -99" АД,Септември | 1 | 1
72. | Винарска къща "Виноградец" АД, с.Виноградец, общ. Септември | 1 | 1 | [7 empty] | 1 | 1 | да | 1 | чл. 46,ал.1, т. 3б | 2000
73. | "КЗУ-ЗЛМК" EООД, гр.Септември | 1 | 1 | [7 empty] | 1 | 0
74. | "Орион 2001" АД, с.Варвара, общ. Септември | 1 | 2 | [7 empty] | 2 | 0
75. | "ПФБ Пресо Фондал-България" ЕООД, с. Варвара, общ. Септември | 1 | 1
76. | "Еверт лак" ЕООД, гр.Стрелча | 1 | 1
77. | „НПМ Трейдинг”ООД, гр.Стрелча | 1 | 1
78. | „Розариум”ЕООД, гр. трелча | 1 | 1
79 | Акваторията на яз.Белмекен | 1 | 2 | [7 empty] | 1 | 0
80 | Акваторията на яз.Широка Поляна | 1 | 1
81. | Акваторията на яз.Тополница | 1 | 1
82 | Акваторията на яз.Въча | 1 | 1
83 | Канализационна система, гр.Сърница, общ. Велинград | 1 | 1 | №43750002
84 | р.Луда Яна между с.Попинци и с.Росен /сигнал/ | 0 | 1
85 | Акваторията на яз. Голям Беглик | 0 | 1
86 | Помпена станция за БФВ, с.Ивайло /жалба/ | 0 | 1
87 | р. Мареш под Изт. н-ще /Асарел Медет АД/ | 0 | 1
88 | ВиК ЕООД, гр. Пазарджик | 0 | 1
89 | Мандра, с. Юнаците /жалба/ | 0 | 1
90 | Автоморга ЕТ "Сим-91", с.Мало Конаре | 0 | 1
91 | Напоителен канал, с.Щърково /жалба/ | 0 | 1 | [7 empty] | 1 | 0
92 | Община Панагюрище | 0 | 1
93 | Община Брацигово | 0 | 1
94 | р. Елшишка, свинекомплекс и лагуни , с. Априлци /сигнал/ | 0 | 1 | [5 empty] | БПК5, НВ, азот амониев |  | 2 | 0 | да | 1 | чл.120 и чл. 116 ЗВ | 5000
95 | МБИ площ.Медет, с.Пан.Колонии /жалба и сигнал/ | 0 | 3 | [7 empty] | 3 | 0 | да | 1 | чл. 46,ал.1, т. 3б | 2000
96 | р. Панова, м. Оборище /сигнал/ | 0 | 1
97 | "Б-3" ООД, с. Черногорово | 0 | 1
98 | "Балкант" ЕООД, гр.Пазарджик | 0 | 1
99 | Винарска изба M&B ЕООД, гр. Белово | 0 | 1
100 | РПМ община Батак | 0 | 2
101 | Жилищен имот VII -172, кв.19, с. Фотиново | 0 | 2 | [7 empty] | 2 | 0
102 | Отводнителен канал м. "Герена", с.Юнаците /жалба/ | 0 | 1
103 | "Ихтио 2008" ООД, гр.Пещера /сигнал/ | 0 | 1
104 | р. Марица при гр. Белово и ЗХ Белово АД /сигнал/ | 0 | 1 | [5 empty] | НВ, ХПК |  | 1 | 0 | да | 1 | чл.120,/1/ и чл. 116 ЗВ | 4000
105 | р.Банска Луда Яна и р.Асарелска /сигнал/ | 0 | 1 | [7 empty] | 1 | 0
106 | Ферма за отглеждане на добитък, с.Паталеница /жалба/ | 0 | 2 | [7 empty] | 1 | 0
107 | РПМ община Брацигово | 0 | 2 | [7 empty] | 2 | 0
108 | Поземлен имот № 042034, м.Св Спас, гр.Пещера /жалба/ | 0 | 1
109 | "Минерали М" ООД, гр.Велинград /жалба/ | 0 | 3 | [7 empty] | 2 | 0
110 | Община Лесичово | 0 | 1
111 | Автомивка ЕТ "Тодор Гьошев", гр. Батак /жалба/ | 0 | 1 | [7 empty] | 1 | 0
112 | Жилищен имот, гр. Батак, ул."Хр. Ботев" №28 /жалба/ | 0 | 4 | [7 empty] | 1 | 0
113 | "Хидрострой П" ЕООД, гр.Панагюрище | 0 | 1
114 | Микроязовир, с.Априлци под Свиком АД | 0 | 1 | [7 empty] | 1 | 0
115 | р. Марица, шосеен мост при "Елхим Искра" АД /сигнал/ | 0 | 1
116 | "Денис 84" ЕООД, гр. азарджик | 0 | 1
117 | ИМС форинвест ООД, с.Огняново | 0 | 1
118 | Водоем "Богати разтвори", с.Цар Асен | 0 | 1
119 | р. Медетска, с. Пан. Колонии | 0 | 1
120 | "Томатоярд" ЕООД, гр.Пазарджик | 0 | 2 | [5 empty] | НВ, ХПК, общ азот, общ фосфор |  | 2 | 0 | да | 1 | чл.120,/1/ и чл. 116 ЗВ | 1000
121 | Отводнителен канал "Дели арк", с. Ивайло /сигнал/ | 0 | 1 | [7 empty] | 1 | 0
122 | "Ветрен комерс" ЕООД, гр.Ветрен | 0 | 1 | [7 empty] | 1 | 0
123 | "Изба Карабунар" ООД, с.Карабунар | 0 | 2 | [7 empty] | 2 | 0
124 | "Анжел Инвест" ЕООД, гр.Ракитово | 0 | 1
125 | "999-Ив. Асенов" ООД, гр.Батак | 0 | 1
126 | р. Пишманка при "Дуропак Тракия" /сигнал/ | 0 | 2 | [7 empty] | 1 | 0
127 | р.Марица, гр.Белово /сигнал/ | 0 | 1
128 | "Еко енерджи" ООД, гр.Сърница | 0 | 1 | [7 empty] | 1 | 1
129 | ИП и ДОВОС за добив и първична преработка на ППБ - м. "Лиса могила" | 0 | 2
130 | Разширение пром. Площ на "Асарел Медет" АД - Решение по ОВОС | 0 | 1
131 | ХТС на територията на "Асарел Медет" АД | 0 | 1
Общо |  | 109 | 193 | X | X | X | X | X | X | X | 64 | 2 | 8 | 10 | 10 | 24000 | 2 | 2832 | 0
*съгласно плана за контролната дейност за 2013 г., допълнени с други проверки, невключени в плана за 2013 г.
**Категории промишлени дейности, от които се формират биоразградими промишлени отпадъчни води (съгласно приложение 4 по чл.35, ал.2 на Наредба 2):
1. Преработка на мляко
2. Производство на продукция на базата на плодове и зеленчуци
3. Производство и бутилиране на безалкохолни напитки
4. Преработка на картофи
5. Месна промишленост
6. Производство на бира
7. Производство на алкохол и алкохолни напитки
8. Производство на животински храни на базата на растителни продукти
9. Производство на желатин и лепило на базата на кожи и кости
10. Производство на малц
11. Рибна промишленост

## инфраструктурни проекти
Справка 2.2 Изпълнение на инфраструктурни проекти за изграждане и развитие на необходимата инфраструктура за събиране, пречистване и отвеждане на отпадъчните води
Община | Наименование на изпълнявания проект | Населено място, в което се изпълнява проекта | Въведен ли е обекта или етап от него в експлоатация
1. | 2. | 3. | 4.
Батак | Изграждане на канализация и водопровод /400 м/, с.Нова махала | с. Нова махала | изпълнен
Велинград | Строителство, реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежи и съоръжения в с.Биркова, с.Враненци и с.Горна Дъбева в община Велинград” | с.Биркова, с.Враненци и с.Горна Дъбева | в процес на изпълнение
Велинград | Строителство, реконструкция и рехабилитация на В и К мрежи и съоръжения в с.Грашево, община Велинград | с. Грашево | в процес на изпълнение
Панагюрище | Интегриран инвестиционен проект "В и К Панагюрище". Изграждане на ВиК и ПСОВ | гр. Панагюрище | в процес на изпълнение
Пещера | Модернизация на интегрирания воден цикъл на гр.Пещера. Доизграждане и рехабилитация на съществуващата водоснабдителна и канализационна мрежа и изграждане на ПСОВ, гр.Пещера | гр. Пещера | Приключили СМР по доизграждане и рехабилитация на съществуващата водоснабдителна и канализационна мрежа. Подписан Акт №15. Входирани документи за Акт №16
| Реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежата на с.Радилово и с.Капитан Димитриево и изграждане на ПСОВ в с.Капитан Димитриево. | с. Радилово, с. Капитан Димитриево | Приключили СМР по доизграждане и рехабилитация на ВиК мрежата в двете села.
Ракитово | Изграждане на канализационна мрежа и ПСОВ за отпадни води, доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителната мрежа на гр.Ракитово | гр. Ракитово | На етап прединвестиционно проучване
Септември | „Подобряване на водния цикъл на гр.Септември” | гр. Септември | В процес на реализация