## контролна дейност-поречие
2. ВОДИ
Справка 2.1. Контрол на емитерите, които с отпадъчните си води изпускат приоритетни и приоритетно опасни вещества, специфични замърсители и/или други вещества, от чието въздействие могат да се променят основните параметри, характеризиращи състоянието на водното тяло (по поречие)
№* | Наименование на обектите, които подлежат на контрол, по вид контролирани емитери* | Проверки, бр. |  | Издадени разрешителни |  | Без разрешително към момента на последната контролна проверка (изисква се, но няма разрешително) | Обект, извършващ промишлени дейности, от които се формират отпадъчни води, съдържащи приоритетни и приоритетно опасни вещества (съгласно приложение 1, към чл.1,ал.2 на Наредбата за стандарти за качество) (да/не) | Обект, извършващ промишлени дейности, от които се формират биоразградими промишлени отпадъчни води (съгласно приложение 4 по чл.35, ал.2 на Наредба 2) - Номер на категорията, към която принадлежат, съгласно** | Показатели, по които са установени отклонения от ИЕО на разрешителното за заустване по ЗВ или КР по ЗООС | Други установени нарушения и неизпълнени условия, поставени в разрешителното за зауставане по ЗВ или КР по ЗООС (описание) | Предприети мерки
|  | планирани проверки* | извършени проверки | По Закона за водите | Комплексно разре-шително по ЗООС | [5 empty] | Дадени предписания |  | Съставени актове | Издадени НП
[11 empty] | брой дадени | брой неизпълнени |  | брой | нормативно основание чл., ал.,точка от ЗВ или ЗООС | размер (лева) | вид на санкциите по ЗООС (едно-кратна, текуща) | Санкции по ЗООС (лева) | Санкции/глоби по Закона за водите (лева)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | ”Елхим Искра” АД гр.Пазарджик ** | 2 |  |  | № 137/2006
2 | “Информационни носители”АД, с. Драгор, общ.Пазарджик ** | 2 |  | №33140129
3 | „Галванопрактик Петров съдружие" СД, гр.Панагюрище ** | 2 |  | № 300070
4 | “Завод за хартия Белово" АД гр. Белово | 2 | 1 |  | №136/2006
5 | „Импрегнация”АД, гр.Белово | 2 |  | №33140117
6 | „Велина” АД, гр. Велинград | 1 |  | №33110105
7 | "ВСК „Кентавър”, гр.Велинград | 2 | 1 | №33120060 | [6 empty] | 1 | 0
8 | „Кристал химия трейдинг”ООД, гр.Велинград | 2 |  | №0586
9 | "Агрофарм" ООД - Винарска изба "Манастира", с. Лесичово | 1 | 1 | №33140113 |  |  |  | да/т.7 |  |  | 1 | 0
10 | "ВРИС" ЕООД, с.Динката, общ. Лесичово | 2 |  | №33720036 | [6 empty] | 1 | 0
11 | „Калуфрукт продакшън”ООД, с.Калугерово, общ.Лесичово | 1 |  | №33740108 |  |  |  | да/т.2 |  |  |  | 0
12 | "ОМВ България" ООД, с.Динката, общ.Лесичово | 1 |  | №33740138
13 | "Памексвин" ООД, с.Памидово, общ.Лесичово | 1 |  | в процедура |  |  |  | да/т.7 |  |  | 1 | 0
14 | „Стови 1”ЕООД, с.Лесичово, общ.Лесичово | 2 |  | №33140135
15 | "БЕ ПЕТ ЕООД" - Крайпътен комплекс, с.Величково, общ.Пазарджик | 1 | 1 | №33740135 | [6 empty] | 1 | 0
16 | „Гаро” ЕООД, гр. Пазарджик | 2 | 1 | №33140111 |  |  |  | да/т.5 |  |  | 2 | 0
17 | „Дуропак- Тракия”АД, гр.Пазарджик | 2 | 1 |  | №114/2006 |  |  |  | НВ, XПK, общ азот | [5 empty] | чл.69, /1/ ЗООС чл.120,/1/ ЗВ |  | еднократ-на |  | 10000
18 | ИПС Инфраструктури АД - "Асфалтова база", с.Хаджиево, общ. Пазарджик | 1 | 1 | №33720033 | [6 empty] | 1 | 0
19 | „Каучук” АД , гр.Пазарджик | 2 |  | №33150014 | [6 empty] | 1 | 0
20 | „Марица екофроуз”ЕАД, гр.Пазарджик | 2 |  | №33120065 |  |  |  | да/т.2
21 | „Огняново К”, гр. Пазарджик | 2 |  |  | №81/2005
22 | „Огняново Уайнъри”ООД, с.Огняново, общ. Пазарджик | 1 | 2 | №33740134 |  |  |  | да/т.7
23 | Произодствена база „Ахат” ЕООД, с.Главиница, общ.Пазарджик | 2 | 1 | №33730005 |  |  |  | да/т.5 |  |  | 1 | 0
24 | "Хрис" ООД гр. Пазарджик - птицекланица | 2 | 1 | №33140156 |  |  |  | да/т.5 |  |  | 1 | 0
25 | .„Асарел Медет”АД, гр.Панагюрище | 2 | 3 | №300058 | №404-Н0/2010 | [5 empty] | 5 | 0
26 | Дестилерия за етерични масла „Ина”ООД, гр.Панагюрище | 1 |  | №33120035
27 | „ЕКТРОН" АД, гр.Панагюрище | 2 |  | №33110117
28 | "Оптикс" АД, гр.Панагюрище | 1 | 1 | в процедура | [6 empty] | 1 | 0
29 | „Биовет” АД, гр. Пещера | 2 | 2 |  | №28/2005 |  |  |  | БПК5, азот нитратен |  | 3 | 0 | да | 2 | чл.120 / ЗВ | 5000
30 | „ЕКО-Ф”АД , с. Карабунар, общ. Септември | 2 |  | №33120045 |  |  |  | да/т.1 |  |  | 1 | 0
31 | "Инерт груп - Септември"ООД, гр.Септември | 1 |  | №33120070
32 | ПСБ „Ветрен”,„ЛУК ОЙЛ” АД, гр.Ветрен, общ.Септемврри | 2 |  | №33720022
33 | "Хидрострой Сестримо" ЕООД - ТМСИ „Ветрен дол”, с. Ветрен дол | 1 | 1 | №33120043
34 | Община Пазарджик - „ГПСОВ” гр. Пазарджик и с.Ивайло | 2 |  | №33140041
35 | ВиК ЕООД, гр. Батак | 1 | 1 | №300029 | [6 empty] | 1 | 0
36 | „ВиК” ЕООД, гр. Белово | 1 |  | №33110097
37 | „Инфрастрой” ЕООД, гр.Брацигово | 1 |  | №33140021
38 | „ВКТВ”ЕООД, гр. Велинград | 1 |  | №300256
39 | „ВиК П” ЕООД, гр.Панагюрище | 1 |  | №300825
40 | „ВКС’ЕООД, гр. Пещера | 1 |  | №33110012
41 | ВКТВ ЕООД, гр. Ракитово | 1 |  | №33140081
42 | „ ВиК” ЕООД, гр. Септември | 1 |  | №0753 | [6 empty] | 1 | 0
43 | „ВиК”ЕООД, гр.Стрелча | 1 |  | №33150008
44 | Вилно селище "Росица", м.Цигов чар, общ. Батак | 1 |  | №33740151
45 | "Равногор" ООД, с.Равногор, общ. Брацигово | 1 | [5 empty] | да/т.1
46 | "Екоинвест" ЕООД, гр.Пазарджик | 1 | [8 empty] | 1 | 0
47 | "Ауком"ЕООД, с. Драгор | 2 | [8 empty] | 1 | 0
48 | „Милк груп”ЕООД, с.Юнаците, общ. Пазарджик | 1 | 1 |  |  |  |  | да/т.1
49 | „ПАКО” АД, АМ „Тракия” | 1 | 1 | № 31590671 |  |  |  | да/т.1 | НВ, ХПК,БПК, общ фосфор, общ азот, |  | 1 | 0 | да | 1 | чл.120, ал.1 ЗВ | 3000
50 | "ПМБ Индастриис" ЕООД, гр. Пазарджик | 1 | [8 empty] | 1 | 0
51 | „Свиком”АД, с. Априлци, общ. Пазарджик /лагуни/ | 1 | [8 empty] | 1 | 0
52 | „Биомет 2000”ООД, с.Елшица, общ. Панагюрище | 1 | 2 | [7 empty] | 1
53 | "Бунай" АД, гр.Панагюрище | 1
54 | Винарска изба "Румелия" гр.Панагюрище "Ковекс 2"ЕООД | 1 | [5 empty] | да/т.7
55 | „Еко Медет” ЕООД, гр.Панагюрище | 2 | 5 | [7 empty] | 9 | 1 | да | 2 | чл.46, ал.1, т.3 ЗВ | 10000
56 | „Eлектрометал инженеринг”ООД, гр.Панагюрище | 1
57 | "Майнинг инвест" АД, с.Елшица, общ. Панагюрище | 1 | 1 | [7 empty] | 1 | 0
58 | Площадка на „Асарел Медет” АД, ХХ „Люляковица”, Западно насипище, Окисно насипище | 3 | [8 empty] | 1
59 | пл. „Елшица”, с. Елшица | 1
60 | "Яна" АД, Завод гр.Панагюрище | 1
61 | "Булеко 2000" ООД , гр.Ракитово | 1 | [5 empty] | да/т.7
62 | "Вагоноремонтен завод -99" АД,Септември | 1 | [8 empty] | 1 | 0
63 | "ПФБ Пресо Фондал-България" ЕООД, с. Варвара, общ. Септември | 1 | [8 empty] | 1 | 0
64 | "Еверт лак" ЕООД, гр.Стрелча | 1
65 | "Катеко"ООД, гр.Стрелча, старата розоварна | 1
66 | „Розариум”ЕООД, гр.Стрелча | 1 | [8 empty] | 1 | 0
67 | Акваторията на яз.Белмекен | 1
68 | Акваторията на яз.Широка Поляна | 1 | 1
69 | Акваторията на яз.Тополница | 1
70 | Акваторията на яз.Въча | 1
71 | Канализационна система, гр.Сърница, общ. Велинград | 1
72 | Борекс ООД, с.Мало Конаре | 1 | 1 | [7 empty] | 1 | 0
73 | Акваторията на яз. Голям Беглик | 1 | 1
74 | РПМ община Батак | 1
75 | Биофреш ООД, с. Мало Конаре | 1 | 1 | [7 empty] | 2 | 0
76 | "Минерали М" ООД, гр.Велинград | 1 | 1
77 | "Томатоярд" ЕООД, гр.Пазарджик | 2
78 | Изба Карабунар"Датеко 1978" ООД, с.Карабунар | 1 | [5 empty] | да / т.7
79 | СБДПЛРПФЗ "Св.Петка"ЕООД, гр.Велинград | 1 | 1 | №33110119 | [6 empty] | 1 | 0
80 | Завод за оптика АД, гр.Панагюрище | 1
81 | Автомивка "Вам логистик"ООД, с.Гелеменово | 1 | 1 | № 33140158 |  |  |  |  | НВ, ХПК, нефтопродукти |  | 1 | 0 | да | 1 | чл.120, ал.1 ЗВ | 1000
82 | Рибарник "Аквафиш"ООД | 1
83 | ВС "Самодиви" | 1 | 1 | [7 empty] | 2 | 0
84 | ВС "Романтика"яз. Доспат | 1 | [8 empty] | 1 | 0
85 | "Природа въвод"ООД, гр.Велинград | 1
86 | "Вионас"ООД, Драгор | 1 | [8 empty] | 1 | 0
87 | "Хлебмашкомерс 95"АД , гр. Пазарджик | 1
88 | "Марица олио" АД, гр.Пазарджик | 1
89 | "Рьофикс"ЕООД, гр.Септември | 1
90 | Акваторията на яз. Тошков чарк | 1
91 | яз. Чаира. | 1
92 | РПМ община Пазарджик | 1 | [8 empty] | 1 | 0
93 | ИСА - 2000 ЕООД, Асфал. База с.Ветрен дол |  | 1
94 | р. Чепинска |  | 1
95 | Главен път Пещера-Пловдив |  | 1 | [7 empty] | 1 | 0
96 | ВК "Виноградец" |  | 1 |  |  |  |  | да/т.7
97 | Комися по речните корита, Община Белово |  | 1
98 | Престиж Паунов" ЕООД, с.Нова Махала- |  | 1
99 | "Сент нетком трейдинг" ООД, Велинград,нов обект |  | 1 |  |  |  |  | да/т.11 |  |  | 1 | 0
100 | р. Банска Луда Яна и р.Мареш |  | 2
101 | р.Стрелченска Луда Яна - сигнал |  | 1
102 | р. Тополница |  | 1
103 | с.Виноградец- жалба |  | 1 | [7 empty] | 1 | 0
104 | р. Марица- сигнал |  | 1
105 | "БДЖ-ППП"ЕООД Локомотивно депо гр.Септември |  | 1 | №33750018 |  |  |  |  | нефтопродукти, БПК5 |  | 1 | 0 | да | 1 | чл.120, ал.1 ЗВ | 2000
106 | "Елмет ЕООД" , с. БАНЯ |  | 2 |  |  |  |  | да/т.11 |  |  | 1 | 0 | да | 1 | чл.46, ал.1, т.3 ЗВ | 2000
107 | "Еко Енерджи" ООД, гр.Сърница |  | 1
108 | Автомивка , гр. Велинград - жалба |  | 1 | [7 empty] | 1 | 0
109 | "Трите АСА", мотел гр.Сърница |  | 1
110 | "Финанс турс" ООД, Романтика, гр. Сърница |  | 1 | [7 empty] | 1 | 0
111 | "Слънце 2002" ЕООД, ВИП комплекс гр.Сърница |  | 2
112 | Чам-СДБ" ООД, хотел Сия, гр. Сърница |  | 2 | [7 empty] | 1 | 0
113 | Интермашинекс" ООД, вак. Селище "ИВА", Сърница |  | 3 | [7 empty] | 2 | 0
114 | "Роботика" ООД, хотел Чайка, Сърница |  | 3 | [7 empty] | 1 | 0
Общо | 114 | 119 | 67 | 44 | 6 | 0 | 0 | 18 | X | X | 64 | 1 | 6 | 8 | 8 | 23000 | 2 | 0 | 10000
*съгласно плана за контролната дейност за 2013 г., допълнени с други проверки, невключени в плана за 2013 г.
**Категории промишлени дейности, от които се формират биоразградими промишлени отпадъчни води (съгласно приложение 4 по чл.35, ал.2 на Наредба 2):
1. Преработка на мляко
2. Производство на продукция на базата на плодове и зеленчуци
3. Производство и бутилиране на безалкохолни напитки
4. Преработка на картофи
5. Месна промишленост
6. Производство на бира
7. Производство на алкохол и алкохолни напитки
8. Производство на животински храни на базата на растителни продукти
9. Производство на желатин и лепило на базата на кожи и кости
10. Производство на малц
11. Рибна промишленост

## инфраструктурни проекти
Справка 2.2 Изпълнение на инфраструктурни проекти за изграждане и развитие на необходимата инфраструктура за събиране, пречистване и отвеждане на отпадъчните води
Община | Наименование на изпълнявания проект | Населено място, в което се изпълнява проекта | Въведен ли е обекта или етап от него в експлоатация
1. | 2. | 3. | 4.
Батак | Изграждане на канализация и водопровод /400 м/, с.Нова махала | с. Нова махала | изпълнен
Белово | Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Момина Клисура | с.Момина Клисура | в процес на изпълнение
| Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Сестримо | с.Сестримо | в процес на изпълнение
Брацигово | Реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежата на с.Равногор и реконструкция на водопровод от подземни каптажи общ.Брацигово | Брацигово | в процес на изпълнение
Велинград | Изграждане на външен водопровод в с.Чолакова | с.Чолакова | изпълнен
| Строителство, реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежи и съоръжения в с.Биркова, с.Враненци и с.Горна Дъбева в община Велинград” | с.Биркова, с.Враненци и с.Горна Дъбева | в процес на изпълнение
| Строителство, реконструкция и рехабилитация на В и К мрежи и съоръжения в с.Грашево, община Велинград | с. Грашево | в процес на изпълнение
Лесичово | Реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежата на в община Лесичово. | Лесичово | в процес на изпълнение
Пазарджик | Рразширение на ПСОВ за отстраняване на биогенни елементи- азот и фосфор, рхабилитация и разширение на ВиК мрежа на гр.Пазарджик. | гр. Пазарджик | в процес на изпълнение
Панагюрище | Интегриран инвестиционен проект "В и К Панагюрище". Изграждане на ВиК и ПСОВ | гр. Панагюрище | в процес на изпълнение
Пещера | Модернизация на интегрирания воден цикъл на гр.Пещера. Доизграждане и рехабилитация на съществуващата водоснабдителна и канализационна мрежа и изграждане на ПСОВ, гр.Пещера | гр. Пещера | Приключили СМР по доизграждане и рехабилитация на съществуващата водоснабдителна и канализационна мрежа. Подписан Акт №15. Входирани документи за Акт №16
| Реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежата на с.Радилово и с.Капитан Димитриево и изграждане на ПСОВ в с.Капитан Димитриево. | с. Радилово, с. Капитан Димитриево | Приключили СМР по доизграждане и рехабилитация на ВиК мрежата в двете села.
Ракитово | Изграждане на канализационна мрежа и ПСОВ за отпадни води, доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителната мрежа на гр.Ракитово | гр. Ракитово | На етап прединвестиционно проучване
Септември | „Подобряване на водния цикъл на гр.Септември” | гр. Септември | В процес на реализация
10 | 14