Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите Пазарджик

РЕШЕНИЕ № ПК-140-ПР/2008 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС), представената писмена документация от възложителя  по Приложение  № 2  към  чл. 6 от  НУРИОВОС, чл. 31, ал. 7 от Закона за биологичното разнообразие във връзка с чл. 40, ал. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони

Р Е Ш И Х

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда

инвестиционно предложение: Фотоволтаична система

местонахождение: Имоти №№ 001004 и 002001, м. „Сакарджа” землище на с. Априлци, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик

с възложител: „РИАЛ СТЕЙТС” ЕООД  		Идент. №  112633304

с адрес: обл. Пазарджик, общ. Пазарджик, гр. Пазарджик, ул. „Мътница” № 10

характеристика на инвестиционното предложение: Инвестиционното предложение включва разполагане на фотоволтаични генератори за производство на електоенергия в рамките на два имота, с обща площ 459.755 дка. По време на строителството, за предвидените монтажни работи ще бъдат необходими 367.804 дка. Предлаганите съоръжения са със следните характеристики: мощност на фотоволтаичните генератори – до 14 МkWp; височина – до 2 м под ъгъл 450; разстояние между генераторите – до 2 м; необходима площ за един фотоволтаичен генератор – 0.2 м2. Избраните модули са високоефективни и устойчиви на външни влияния.

Обемът на предвиденото сградното строителство е много малък – помещения за инверторите и трансформатора, малка битова сграда за персонала, охраняващ обекта.

Избраният терен не е електрифициран и водоснабден, така че за нуждите на дейността възложителят предвижда присъединяване към съществуващия електропровод в района – на около 1.5 км чрез съоръжения подземен тип и обезпечаване на обекта с питейна вода без изграждане на водопровод. Предложението предвижда изграждане на присъединителна ел. станция в имот № 075002 в землището на с. Априлци, през който преминава електропровод 110 kV.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 3, буква "а" от Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда.

МОТИВИ:

1. Основния процес, предмет на инвестиционното предложение е добив на електроенергия от възобновяем източник – слънчевата енергия. Избраната технология на енергодобив, изключва използването на полезни изкопаеми и течни горива и не представлява заплаха за растителният и животински свят от окръжаващата среда.

2. Обектът, предмет на инвестиционното предложение ще окаже минимални въздействия върху околната среда, тъй като технологията на изпълнение на строителството и експлоатацията на фотоволтаичната система са такива, че не предполагат изхвърляне на вещества с висока степен на опасност. Потенциалните отрицателни въздействия, които евентуално могат да се очакват ще са в границите на допустимите и в рамките на имота.

3. Преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони, поради следните мотиви:

- Избраният имот, съгласно внесените координати, не попада в границите на защитени територии и приетите защитени зони от Националната екологична мрежа и няма вероятност осъществяването на инвестиционното предложение да окаже значително неблагоприятно въздействие на намиращите се в близост такива.

- Реализацията на обекта няма да доведе до фрагментация и увреждане на местообитания на видове от флората и фауната, предмет на опазване в защитените зони.

- Не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да   окажат значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони.

4. Не се предвижда изграждане на нова пътна инфраструктура,  като при процеса на изграждане и експлоатация на фотоволтаичната система за пътна връзка да бъдат използвани трасета на съществуващи пътища, като се предвижда само да бъде направено съответното отклонение за връзка с площадката.

5. Преносните съоръжения за добитата електроенергия, свързващи централата с токопреносната мрежа, както и други захранващи обекта проводи ще бъдат подземно разположени, с минимална дължина, с което значително ще се намалят рисковете от преки въздействия.

6.  Възложителят е информирал за инвестиционното си намерение писмено кмета на Община Пазарджик и кмета на с. Априлци, а чрез публична обява и засегнатото население. До момента на издаване на решението не са изразени устно или писмено възражения срещу реализацията на инвестиционното предложение.

Настоящето решение не отменя задълженията на възложителя (собственика) по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ-Пазарджик, до 1 месец след настъпване на изменението.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок чрез РИОСВ-Пазарджик по административен или съдебен ред по реда на Административнопроцесуалия кодекс.

Н-к отдел КОС:

/инж. Панайот Далакчиев/

Дата: 09.12.2008 г.			                                    Директор:

Антоанета Горчева								/Гергана Шишиньова/