Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите Пазарджик

РЕШЕНИЕ № ПК-133-ПР/2008 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС), представената писмена документация от възложителя  по Приложение  № 2  към  чл. 6 от  НУРИОВОС, чл. 31, ал. 7 от Закона за биологичното разнообразие във връзка с чл. 40, ал. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони

Р Е Ш И Х

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда

инвестиционно предложение: Фотоволтаична система

местонахождение: Имот № 024083, м. „Ограде” землище на гр. Ракитово,                        общ. Ракитово, обл. Пазарджик

с възложители: А. П.  А.

с адрес: **************

характеристика на инвестиционното предложение: Инвестиционното предложение представлява обособяване на обект „Фотоволтаични системи” в поземлен имот                 № 024083, м. „Ограде” землище на гр. Ракитово, общ. Ракитово, обл. Пазарджик с обща площ 2.059 дка. Теренът, върху който се предвижда монтирането на модули в подходящ ъгъл, е необработваема земеделска земя – нива „четвърта категория” при неполивни условия, намиращ се извън жилищната регулация на гр. Ракитово.

Предлаганите съоръжения са със следните характеристики: мощност на фотоволтаичните генератори – до 80 kWp; височина – до 2 м под ъгъл 450; разстояние между генераторите – до 2 м; необходима площ за един фотоволтаичен генератор –             0.2 м2.

За включване в електроразпределителната мрежа ще се изградят съоръжения подземен тип, с които ще се извърши присъединяване към съществуващата електропроводна мрежа в района. За монтаж и поддръжка на системата ще се ползва съществуващ полски път, посредством отклонение за връзка с имота.

Строителните работи за изграждането на централата са минимални, модулите се доставят готови и се монтират на место върху метални конструкции. Работят самостоятелно и автоматично без персонал и се управляват телеметрично от централен диспечерски пункт.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 3, буква "а" от Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда.

МОТИВИ:

1. Основния процес, предмет на инвестиционното предложение е добив на електроенергия от възобновяем източник – слънчевата енергия. Избраната технология на енергодобив, изключва използването на полезни изкопаеми и течни горива и не представлява заплаха за растителният и животински свят от окръжаващата среда.

2. Обектът, предмет на инвестиционното предложение ще окаже минимални въздействия върху околната среда, тъй като технологията на изпълнение на строителството и експлоатацията на фотоволтаичната система са такива, че не предполагат изхвърляне на вещества с висока степен на опасност. Потенциалните отрицателни въздействия, които евентуално могат да се очакват ще са в границите на допустимите и в рамките на имота.

3. Преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони, поради следните мотиви:

- Избраният имот, съгласно внесените координати, не попада в границите на защитени територии и приетите защитени зони от Националната екологична мрежа и няма вероятност осъществяването на инвестиционното предложение да окаже значително неблагоприятно въздействие на намиращите се в близост такива.

- Реализацията на обекта няма да доведе до фрагментация и увреждане на местообитания на видове от флората и фауната, предмет на опазване в защитените зони.

- Не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да   окажат значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони.

4. Не се предвижда изграждане на нова пътна инфраструктура,  като при процеса на изграждане и експлоатация на слънчевата централа за пътна връзка да бъде използвано трасето на прилежащ полски път.

5. Преносните съоръжения за добитата електроенергия, свързващи централата с токопреносната мрежа, както и други захранващи обекта проводи ще бъдат подземно разположени, с минимална дължина, с което значително ще се намалят рисковете от преки въздействия.

6.  Възложителят е информирал за инвестиционното си намерение писмено кмета на Община Ракитово, а чрез публична обява и засегнатото население. До момента на издаване на решението не са изразени устно или писмено възражения срещу реализацията на инвестиционното предложение.

Настоящето решение не отменя задълженията на възложителя (собственика) по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ-Пазарджик, до 1 месец след настъпване на изменението.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок чрез РИОСВ-Пазарджик по административен или съдебен ред по реда на Административнопроцесуалия кодекс.

Дата: 25.11.2008 г.			                                    Директор:

/Гергана Шишиньова/