Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите Пазарджик

РЕШЕНИЕ № ПК-04-ПР/2010 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС), представената писмена документация от възложителя  по Приложение  № 2  към  чл. 6 от  НУРИОВОС, чл. 31, ал. 7 от Закона за биологичното разнообразие във връзка с чл. 40, ал. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони

Р Е Ш И Х

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение „Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ)” в имот № 000071, м. „Бозалъците” землище на с. Виноградец, общ. Септември, обл. Пазарджик, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

с възложител: ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ         	  ЕИК  000351825

с адрес: обл. Пазарджик, общ. Септември, гр. Септември, ул. „Александър Стамболийски” № 37а

Кратка характеристика на инвестиционното предложение:

Предмет на инвестиционното предложение е изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) – с. Виноградец за 1669  ЕЖ и трасе на главен (събирателен) колектор в рамките на населеното място и до ПСОВ.

Предложената схема включва механично, физико-химично и биологично пречистване. Механичното стъпало включва фина решетка и пясъкозадържател. Отделените отсевки от решетката и пясъка от пясъкозадържателя се събират в контейнери и се извозват на депо за твърди битови отпадъци (ДТБО).

Биореакторите ще бъдат разработени по метода с продължителна аерация, пълно окисление и едновременна стабилизация на утайката в биостъпалото. Ще бъдат приложени биологично отстраняване на азота и химично отстраняване на фосфора. Методът с продължителна аерация и стабилизация на излишната активна утайка се отличава с много висок пречиствателен ефект и получаване на напълно минерализирана утайка, която не загнива и не отделя миризми.

Ще бъдат предложени два варианта – предварително включена денитрификация с последващо вторично утаяване и SBR (Sequencing batch reactor) – технология. Икономически по-ефективния вариант, приет от Експертния съвет на Община Септември, ще бъде разработен във фаза Работен проект. ПСОВ ще бъде изградена поетапно на модули в съответствие с проекта за канализация на с. Виноградец.

Пречистената вода ще преминава в камера за дезинфекция и от там ще се отправя към водоприемника – р. Кашлъдере. Напълно стабилизираната утайка ще се съхранява и уплътнява в силоз-утайкоуплътнител, като периодично ще се изсмуква с фекална цистерна от фирма, оторизирана да осъществява тази дейност на територията на Общината и ще се транспортира до най-близката градска пречиствателна станция за механично обезводняване.

ПСОВ ще работи в автоматичен режим и за нейната експлоатация ще се изисква минимален персонал.

При извършването на строителните работи се очаква де се генерират строителни отпадъци – земни маси, твърди строителни отпадъци, отпадъци от опаковки и др.

По време на експлоатацията на комплекса ще бъдат генерирани смесени битови отпадъци в резултат на битовата дейност на експлоатационния персонал на обекта. Тези отпадъци ще се събират в контейнери или стандартни кофи и ще се депонират на ДТБО. Прогнозното им количество е около 1 – 2 м3/год.

При експлоатацията на пречиствателното съоръжение за отпадъчни води, отпадъци се генерират от решетката, пясъкозадържателя, както и стабилизирани утайки от биостъпалото. Уловените от решетката отпадъци – около 23 м3/год., ще се депонират на ДТБО, заедно с твърдите битови отпадъци. Отпадъците от пясъкозадържателя - около 27 м3/год., също ще се депонират на депо. Уплътнените и стабилизирани утайки – около 900 м3/год., се предвижда да се извозват периодично от лицензирана фирма до най-близката ГПСОВ за механично обезводняване.

Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие и съгласно чл. 2, ал. 3 от НУРИОСПППИППЦОЗЗ инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000”.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 11, буква „в” от Приложение № 2  на Закона за опазване на околната среда и чл. 2, т. 3 на Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

МОТИВИ:

I. Характеристика на предлаганото строителство, дейности, технологии : обем, производителност, мащабност, взаимовръзка  и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

- С реализиране на предложението ще се изгради главен колектор за събиране на отпадъчните води на с. Виноградец и ще се осигури тяхното пречистване. Това ще доведе до решение на проблемите със заустването на отпадъчни води в септични ями, замърсяването на подпочвените води и повърхностните води в региона и разсредоточеното замърсяване на почвите в района.

- Разглежданата площадка, за реализация на предложението, нямат връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен план дейности, което изключва възможността от увеличаване на въздействието върху околната среда  или т.нар. кумулиране с други предложения.

- Очаква се формирането на битови и строителни отпадъци по време на строителството на ПСОВ. Количествата на отпадъците ще са незначителни и ще се третират съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците. По време на експлоатацията на ПСОВ ще се генерират битови и производствени отпадъци - предимно утайки от ПСОВ. Очаква се генериране на минимални количества опасни отпадъци  - флуоресцентни тръби, отпадъчен тонер, отпадъчни опаковки от бои и лакове, батерии и акумулатори, отработени масла и отпадъчни нефтопородукти.

- Не се очаква изхвърлянето на емисии замърсяващи атмосферния въздух, както и повишаване на шумовите нива в района.

- Реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до замърсяване и дискомфорт на околната среда в близост до обекта.

II. Местоположение в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

- Определеният за изграждане на ПСОВ терен попада в имот № 000071, м. „Бозалъците” землище на с. Виноградец, общ. Септември, обл. Пазарджик. Общата площ на площадката е 3.000 дка, с начин на трайно ползване „полски път” и вид на собственост „общинска публична собственост”.

- Районът е с добри качествата и регенеративната способност на природните ресурси, които няма да бъдат засегнати.

- За временни дейности по време на строителството ще се използват площи  в рамките на площадката.

- В непосредствена близост не са разположени чувствителни, уязвими и защитени зони и санитарно-охранителни зони за питейни води.

- Основния природен ресурс, който ще се използва по време на строителството и експлоатацията е вода, която е  възобновим ресурс.

III. Способността от асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

Преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони, поради следните мотиви:

- Имота, предмет на инвестиционното предложение, не попада в границите на защитени зони.

- Реализацията на обекта няма да доведе до фрагментация и увреждане на местообитания на видове предмет на опазване в защитените зони от мрежа „НАТУРА 2000”.

- Не се очаква генериране на шум, емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху предмета на опазване в защитените зони.

ІV. Характеристика на потенциалните въздействия - териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина , комплексност, вероятност, продължителност, честота, обратимост:

- Реализацията на инвестиционното предложение ще бъде извършена по класическите методи за подобен тип строителство, като ще включва всички необходими сгради и съоръжения за пречистване. Въздействието по време на строителството ще бъде краткотрайно и локализирано в границите на строителната площадка, около съответния участък на работа. Този вид замърсявания нямат комулативен характер.

- Инвестиционното предложение е свързано с минимални отрицателни влияния върху компонентите на околната среда, както по време на строителството така и по време на експлоатацията, като с неговата реализация се очаква чувствително да подобри екологичното състояние на района.

- При стриктно спазване на инструкциите за сметосъбиране и сметоизвозване и Наредбата за реда  за оползотворяване на утайки от ПСОВ не се очаква замърсяване на района на площадката и терените около нея с отпадъци.

- При реализацията  на предложението не се очаква  замърсяване и дискомфорт на околната среда.

- Не се очаква реализацията на намерението да окаже отрицателно въздействие върху засегнатото население.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

Възложителят е уведомил засегнатото население за своето инвестиционно предложение. Не са изразени устно или депозирани писмено възражения срещу реализацията на  инвестиционното предложение.

Настоящето решение не отменя задълженията на възложителя (собственика) по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ-Пазарджик, в 14-дневен срок от настъпване на изменението.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок чрез РИОСВ-Пазарджик по административен или съдебен ред по реда на Административнопроцесуалия кодекс.

Дата: 24.02.2010 г.			ИНЖ. НИКОЛАЙ ЛУЛОВ

Директор на РИОСВ – Пазарджик