# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

# Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – гр. Пазарджик

РЕШЕНИЕ № ПК-23 -ПР/2010 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), представената писмена документация от възложителя  по Приложение  № 2  към  чл. 6 от  НУРИОВОС, чл. 31, ал. 7 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) във връзка с чл. 40, ал. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)

Р Е Ш И Х

да  не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение „Пречиствателна станция за отпадни води”(ПСОВ) в ПИ №000030 /проектен/ в м. „Водниците”, землище с. Карабунар и изграждане на ел. трасе 20 кV за захранването й.

с възложител: Община Септември

адрес: обл. Пазарджик, общ.Септември, гр. Септември, ул.„Александър Стамболийски”№ 37 А

Кратка характеристика на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение предвижда изграждането на съвременна, модерна пречиствателна станция за пречистване на формираните от населението отпадни води.

Изграждането на ПСОВ на с. Карабунар ще стане на терен - публична общинска собственост, ПИ № 000071, м. „Водниците”, землище на с. Карабунар. Работният проект ще бъде изготвен в съответствие с поставените индивидуални емисионни ограничения в проекто- разрешително № 33140029/12.11.2008 год. за заустване на отпадни води в р. Геренска, поречие на р. Марица.

Предвиждат се два варианта, които имат обща част. Изграждането е на два етапа с модулно пречиствателно съоръжение. Първи етап - за 330 еквивалент жители, втори етап - за 1236 еквивалент жители.

Изграждането на ПСОВ ще има положително въздействие върху състоянието на повърхностните водни обекти. Не се очаква отрицателно въздействие.

Изграждането на ПСОВ ще осигури поддържане на необходимите параметри на повърхностните води, като се предвижда достигане качества на водата, удоволетворяващи нормативните изисквания.

В екологичен и здравен аспект инвестиционното предложение за проектиране и изграждане на ПСОВ на с.Карабунар, общ. Септември ще доведе до положителни резултати, като :

гр.Пазарджик, ул.”Генерал Гурко” №3, ет.4

Тел: (+359) 34 441875, Факс: (+3592) 34 445585, e-mail: riewpz@b-trust.org, web: http://www.riewpz.hit.bg

- постигането на достатъчно ефективно пречистване на отпадъчните води осигурява чистотата на водите в приемника, което е предпоставка за обогатяване на биоразнообразието на района;

- осигуряване на чист повърхностен отток  - има значение за запазване здравето на хората и осигуряване на добра среда за живот .

В социално-икономически аспект инвестиционното предложение за проектиране и  изграждане на ПСОВ на с. Карабунар, Община Септември, ще доведе до следните положителни въздействия :

- в периода на строителство и експлоатация ще се създадат възможности за повишаване жизненото равнище на заетите в строителството и експлоатацията работници и служители, респективно на населението в района ;

- по-ефективно управление на територията;

- създаване на подходящи условия и повишаване качеството на живот в населеното място.

В прединвестиционните проучвания са разработени два варианта на съвременни технологии за пречистване на отпадъчни води. И в двата варианта е предложен един от най-високоефективните методи за пречистване, а именно  схема на биологично пречистване с продължителна аерация, пълно окисление /extended aeration, total oxydation/ и съвместна аеробна стабилизация на активната утайка в биостъпалото. Приложеният метод позволява постигане на много висок пречистващ ефект,  получаване на минимални количества излишна активна утайка, която е стабилизирана /минерализирана/ и не отделя неприятни миризми.

Двете алтернативи предвиждат разработване на схема с компактно модулно пречиствателно съоръжение и моноблоково ПСОВ с биобасейн, вторично утаяване и SBR (Sequencing batch reactor) технология.

Експертният съвет на Община Септември е избрал на свое заседание от 04.08.2010г. І-ви вариант, като  икономически по-изгоден.

Вариантите дават възможност за поетапно изпълнение в съответствие с проекта за канализация на селото.

МОТИВИ:

I. Характеристика на предлаганото строителство, дейности, технологии : обем, производителност, мащабност, взаимовръзка  и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

След строителството се предвижда рекултивиране на изкопите за комуникации, като хумусният пласт ще бъде възстановен след полагане на тръбопроводите и кабелите.

Пречиствателните съоръжения ще се изпълнят монолитно, съобразно най-добрите строителни практики, с използване на висококачествени строителни материали. Оградата на пречиствателното съоръжение е предвидена от метална мрежа и бетонови колове. При входа в площадката ще бъде изградена голяма метална врата и бариера с контролно-пропусквателен пункт (КПП). Свободната площ около съоръженията е предвидено да се озелени с декоративни храсти и затреви.

Природни ресурси няма да бъдат използвани, както по време на строителството, така и по време на експлоатацията на обекта.

За стрителството на ПСОВ ще бъдат необходими следните основни суровини и материали: пясък, бетон, тухлена зидария, армировка, дограма, бои, лакове и др. За нормалната работа на пречиствателната станция е необходимо захранване с ел. енергия и питейна вода. Външното ел. захранване на ПСОВ ще се осъществи от Инвеститора. По нормативни изисквания за захранване на ПСОВ се изисква двойно ел. захранване. В случай, че няма възможност за двойно ел.захранване, ще се предвиди авариен агрегат. Външният питеен водопровод също ще се осъществи от Инвеститора до водомерна шахта, намираща се в имота на пречиствателното съоръжение.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качество и регенеративната способност на природните ресурси в района:

Местоположението на Пречиствателната станция за отпадъчни води е съобразено с терена, предвиден за тази цел в П.И. 000030 по скица-проект. Площта на имота е 1,615 дка и е напълно достатъчна за временните дейности по време на строителството. Територията на ПСОВ се предвижда да бъде оградена с трайна ограда, като откъм страните на селището ще се направи предпазна залесителна ивица от дървета и храсти.

III. Способността от асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

Преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове - предмет на опазване в защитени зони, поради следните мотиви:

- Площадката на инвестиционното предложение НЕ ПОПАДА в границите на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000”, както и в защитени територии по смисъла на чл. 5 от ЗЗТ;

- Осъществяването на инвестиционното предложение няма да доведе до фрагментация, кумулативен ефект и увреждане на местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000”, поради естеството и местоположението си.

ІV. Характеристика на потенциалните въздействия - териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота, обратимост:

Изграждането на ПСОВ ще осигури поддържане на необходимите параметри на повърхностните води, като се предвижда достигане на качества на водата, удоволетворяващи нормативните изисквания.

Изграждането на ПСОВ ще има положително въздействие върху състоянието на повърхностните водни обекти. Не се очаква отрицателно въздействие.

За изграждането на обектите, предмет на настоящото инвестиционно предложение, ще бъдат ползвани сравнително неголеми количества вода и строителни материали. При проектирането ще се спазят изискванията за рационално ползване на земята, по-добра организация на строителството, ограничено по площ и минимално по значимост увреждане на ландшафта. Голяма част от пречиствателните съоръжения са закопани в земята и площадката около тях ще бъде затревена. Изземването, съхраняването и оползотворяването на хумуса от площите, засегнати от строително-монтажните работи ще се извършва по установения ред. Не се очакват отклонения във физиологичното развитие на растителния и животинския свят.

При реализирането на инвестиционното предложение не се очаква замърсяване и дискомфорт на околната среда, при спазване на всички предложени мерки по време на строителството и експлоатацията. Реализацията на инвестиционното предложение ще предложи по-високо качество на живот и по-добри санитарно-битови условия за жителите на с. Карабунар. Не се очакват негативни влияния върху отделните компоненти на околната среда и върху факторите, които й въздействат. Отпадъците, получавани в процеса на строително-монтажните работи (СМР) и по време на експлоатацията на ПСОВ ще бъдат третирани в съответствие със Закона за управление на отпадъците (обн. ДВ бр. 86/30.09.2003 г.) и съответните нормативни актове.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

Възложителят е уведомил засегнатото население за своето инвестиционно намерение чрез публична обява в регионален вестник. До момента на издаване на решението не са изразени устно или депозирани писмено възражения срещу реализацията.

Настоящето решение не отменя задълженията на възложителя (собственика) по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ-Пазарджик, в 14-дневен срок от настъпване на изменението.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок чрез РИОСВ-Пазарджик по административен или съдебен ред по реда на Административнопроцесуалия кодекс.

ИНЖ. НИКОЛАЙ ЛУЛОВ

Директор на РИОСВ – Пазарджик