# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

# Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – гр. Пазарджик

РЕШЕНИЕ № ПК-30-ПР/2010 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), представената писмена документация от възложителя  по Приложение  № 2  към  чл. 6 от  НУРИОВОС, чл. 31, ал. 7 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) във връзка с чл. 40, ал. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)

Р Е Ш И Х

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за разширение на разпределителната газопроводна мрежа на община Септември с изграждане на „Разпределителен газопровод извън урбанизираната територия за захранване на асфалтова база с. Семчиново”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

с възложител: „Ситигаз – България” АД

седалище: гр. София, ул. „Адам Мицкевич” № 4

Кратка характеристика на инвестиционното предложение:

За изграждането на разпределителната газопроводна мрежа на община Септември, обхващащо газоснабдяване на гр. Септември, с изграждане на газоразпределителна мрежа 0,5 МРа, с диаметър ф 32 до ф 250 и  дължина 55 km, от АГРС-Септември до вътрешно-селищната в общ. Септември газоразпределителна мрежа, с отклонения към крайните потребители има проведена процедура по ОВОС и постановено решение № ПК-02-ПР/2006 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, със заключение „да не се извършва ОВОС”.

Целта на новото инвестиционното предложение е разширение на разпределителната газопроводна мрежа на община Септември, включващо изграждане на разпределителен газопровод извън урбанизираната територия с налягане 0.6 Мра, с диаметър Ф-250мм и дължина L~6км, от АГРС-Септември до асфалтова база с.Семчиново.

Новият газопровод, захранващ асфалтова база с. Семчиново, ще се движи в сервитута на общински пътища в землищата на с. Варвара, с. Симеоновец и с. Семчиново, общ. Септември. Началото на газопровода ще започне от съществуващ разпределителен газопровод на „Ситигаз България” – АД, захранващ гр.Септември от АГРС-Септември, който се намира в землището на с. Варвара.

гр.Пазарджик, ул.”Генерал Гурко” №3, ет.4

Тел: (+359) 34 441875, Факс: (+359) 34 445585, e-mail: riewpz@b-trust.org, web: http://www.riewpz.hit.bg

За реализация на инвестиционното предложение не е необходимо изграждане на нова инфраструктура като пътища, ВиК, електроснабдяване или друга обслужваща по време и след строителството. Не се  предвижда  процедура  за промяна на земя, изграждане на площадкови                                                                    съоръжения и сгради. Предвидените размери на сервитутната зона за разпределителния газопровод, преминаващ под полски пътища е по 1.0 m от двете страни на оста на му, а през земеделска земя - по 2 m от двете страни на оста на му. Подходът към сервитутните зони се осъществява като се използват съществуващите полски пътища. Едната от границите на сервитутната зона ще се маркира с реперни знаци.

В урбанизираната територия газоразпределителната мрежа (ГРМ), ще се изгражда изцяло в съществуващата градска пътна инфраструктура (пътната мрежа), съгласно Наредба № 8 на МРРБ, за местоположението на техническата инфраструктура.

При строителството ще се извършват изкопни работи, полагане на полиетиленов тръбопровод и обратен насип на изкопаната траншея. Траншеята ще бъде разположена изцяло в съществуващата пътна инфраструктура и селскостопански пътища. Не се налага преминаване през земеделски земи, пасища или гориста местност.

Съгласно представената информация, инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ).

Теренът, предвиден за реализиране на инвестиционното предложение не попада в защитени зони като част от Европейската екологична мрежа “НАТУРА 2000”. Най близката точка на газопровода е до Защитена зона „Яденица” Натура 2000, код BG0001386, ОВМ код BG054., която се  намира на 1800 м от газопровода.

Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 1 от ЗБР и съгласно чл. 2, ал. 3 от Наредбата за ОС инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000”.

Инвестиционното предложение се счита за разширение и изменение на обхвата на Приложение № 2 (т.3, буква "б") на ЗООС и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 2 от Закона подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

МОТИВИ:

I. Характеристика на предлаганото строителство, дейности, технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка  и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. С реализиране на инвестиционното намерение ще се осигури нов енергиен източник за асфалтова база с. Семчиново и останалите потребители, което ще има голям икономически и екологичен ефект и ще доведе до значително подобряване на състоянието на околната среда в района.

2. При строителството ще се извършват изкопни работи, полагане на полиетиленов тръбопровод и обратен насип на изкопаната траншея. Траншеята ще бъде разположена изцяло в съществуващата пътна инфраструктура и селскостопански пътища. Не се налага преминаване през земеделски земи, пасища или гориста местност.

3. В урбанизираната територия газоразпределителната мрежа (ГРМ), се изгражда изцяло в съществуващата градска пътна инфраструктура (пътната мрежа), съгласно Наредба № 8 на МРРБ, за местоположението на техническата инфраструктура.

4. Изграждането на газопроводното отклонение не е свързано с необходимост от нови пътища или промяна на съществуващи такива. Трасето преминава изцяло по съществуващи общински полски пътища.

5. Елементите на газопровода се предвижат да се разпологат подземно или надземно така, че през срока на тяхната експлоатация да не се налага преместването им във връзка с извършване на ново строителство, предвиждано с действащите устройствени планове.

6. За подземно положения газопровод от полиетилен висока плътност е предвидена маркировка със сигнална лента с медни проводници, с цел да се улесни неговото подържане, избягване на аварии и указване на местоположението му.

7. При изграждането ще се използват класически методи за строителство на такъв вид обекти, като обекта да се изпълни от специализирани строително-монтажни екипи в определен технологичен ред.

8. По време на строителството се нарушава хумусният слой на почвата, но съгласно разработени инструкции, той ще се депонира на отвал в страни от траншеята и след завършване на строителството ( засипване на траншеята с технологични материали-пясък и пръст), хумусния слой ще се възстановява.

Предложението включва и използване на основно дизелово гориво за строителната механизация и електроагрегатите за заваръчните апарати, а по време на експлоатацията ще се транспортира природен газ, съобразно нуждите на консуматорите.

9. По време на строителството ще се получава отпадък от хартия, използвана за почистване на тръбите със спирт в местата на заварките. Този отпадък ще се събира и депонира на депото за битови отпадъци на съответното населено място, след получаване на съответното разрешение.  Неизползваемите остатъци от метални и пластмасови тръби ще се събират и продават като вторични суровини.

Очаква се да се отделят малки количества битови отпадъци, които ще се извозват всекидневно от монтажните групи и изхвърлят в контейнерите на базите на монтажните групи.

По време на експлоатацията на газопровода няма да има формиране на отпадъци.

10. При строителството на инвестиционното предложение не се засяга режима на повърхностните водни течения и подземните води.

11. Реализацията на инвестиционното намерение няма да доведе до замърсяване и дискомфорт на околната среда в близост до обекта. Рискови енергийни източници - шумове, вибрации, радиации, както и някои генетично модифицирани организми - по време на експлоатацията не се очакват. Транспортираният природен газ е в затворена система под налягане 0,6 МРа и няма съприкосновение с почвата, водата и въздуха и не оказва въздействие върху тях. Изтичането на природен газ е възможно само при авария, но тъй като газът е по-лек от въздуха се разсейва във въздушното пространство и не представлява екологична опасност за околната среда.

12. С реализиране на инвестиционното предложение се постига премахване на съхранението в големи количества на течни и твърди вещества, мазут и др. по площадките на предприятието.  По този начин се намалява  вероятността от разливи на тези вещества в почви, реки и др.

II. Местоположение в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Началото на разпределителния газопровод, захранващ с природен газ асфалтова база с. Семчиново, ще започне от съществуващ разпределителен газопровод на Ситигаз България – АД, захранващ гр. Септември от АГРС - Септември, който се намира в землището на                   с. Варвара. Трасето ще се движи в сервитута на общински пътища в землищата на с. Варвара,            с. Симеоновец и с. Семчиново, общ. Септември.

2. В непосредствена близост до инвестиционното  предложение не са разположени чувствителни, уязвими и защитени зони. Трасето на газопровода не попада в границите на  санитарно–охранителни зони около водоизточниците за питейно-битово водоснабдяване.

3. В резултат от реализирането на инвестиционното намерение и последващата експлоатация, не се очаква нарушаване на качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района.

III. Способността от асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

1. Площадката на инвестиционното предложение, съгласно внесените координати, не попада в границите на защитени територии по смисъла на чл. 5 от Закона за защитените територии.

2. Избраният имот, съгласно внесените координати, не попада в границите на защитени територии и приетите защитени зони от Националната екологична мрежа и няма вероятност осъществяването на инвестиционното предложение да окаже значително неблагоприятно въздействие на намиращите се в близост такива.

3. Реализацията на обекта няма да доведе до фрагментация, кумулативен ефект и увреждане на местообитания на видове от флората и фауната, предмет на опазване в защитените зони от мрежата “НАТУРА 2000” поради естеството и местоположението си.

4. Не се очаква генериране на шум, емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху видовете, предмет на опазване в защитените зони .

ІV. Характеристика на потенциалните въздействия - териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота, обратимост:

1. Териториалния обхват на въздействие в резултат на строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение е ограничен и локален в рамките на разглежданото трасе. Предвидените размери на сервитутната зона за разпределителния газопровод, преминаващ под полски пътища е по 1.0 m от двете страни на оста на му, а през земеделска земя - по 2 m от двете страни на оста му. Подходът към сервитутните зони се осъществява като се използват съществуващите полски пътища

2. В резултат на осъществяване на дейността не се очаква замърсяване на подземните и повърхностните води.

3. Използваните суровини, строителни материали, природни ресурси и дейностите при изграждането не са носители на вредности и по същността си не се различават от подобните, използвани при такъв тип строителство.

4. Предвид естеството на инвестиционното предложение, въздействията могат да се определят като локални, краткотрайни, временни и обратими.

5. Използваната технология не предполага образуването на значителни количества отпадъци, временното съхранение и обезвреждането на които да създаде дискомфорт.

6. Южната граница на територията на инвестиционното предложение граничи с началото на вододайна зона. То няма да окаже влияние върху същата, понеже се намира по-ниско от нея и е невъзможно да влияе върху водите, обект на охрана.

7. Степента на въздействие върху растителния и животинския свят е определена като - ниска; с обхват - локален, само върху трасето на газопровода, честота – еднократно по време на строителството.

8. При стриктно спазване на нормативните изисквания за сметосъбиране и сметоизвозване не се очаква замърсяване на района на площадката и терените около нея с отпадъци през различните етапите на строителство и експлоатация.

9. При  изкопаване  траншеята на газопровода ще се извърши селективно   изземване   на   хумусния   хоризонт   на   почвите,   който   при   последващо възстановяване на нарушените терени да се разстеле на повърхността, като се запази мощността на слоя, установен за съответното почвено различие.

10. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

Възложителят е информирал за инвестиционното си намерение писмено кмета на Община Септември и кметовете на с. Варвара, с. Симеоновец и с. Семчиново, а чрез публична обява и засегнатото население. До момента на издаване на решението в инспекцията не са изразени устно или писмено възражения срещу реализацията на инвестиционното предложение. В РИОСВ-Пазарджик е внесено писмо от общинска администрация Септимври, според което в едномесечния срок от обявяването на инвестиционното предложение не са постъпили възражения срещу реализацията.

Настоящето решение не отменя задълженията на възложителя (собственика) по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ-Пазарджик, в 14-дневен срок от настъпване на изменението.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок чрез РИОСВ-Пазарджик по административен или съдебен ред по реда на Административнопроцесуалия кодекс.

Дата: 19.10.2010 г.			ИНЖ. НИКОЛАЙ ЛУЛОВ

ДИРЕКТОР НА РИОСВ – ПАЗАРДЖИК