# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

# Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – гр. Пазарджик

РЕШЕНИЕ № ПК-32 -ПР/2010 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), представената писмена документация от възложителя  по Приложение  № 2  към  чл. 6 от  НУРИОВОС, чл. 31, ал. 7 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) във връзка с чл. 40, ал. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)

Р Е Ш И Х

да  не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение „Проектиране и изграждане на модулна пречиствателна станция за отпадъчни води / ПСОВ/ на с. Злокучене, Община Септември, Област Пазарджик” с капацитет 928 еквивалентни жители в имот № 012077 /проектен/ в м. „Шановица”, землище на с. Злокучене, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

с възложител: Община Септември

адрес: обл. Пазарджик, общ.Септември, гр. Септември, ул.„Александър Стамболийски”№ 37 А

Кратка характеристика на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение на Община Септември предвижда проектиране и изграждане на водопроводната и канализационната мрежи и съпътстващите ги съоръжения, както и модулна пречиствателна станция за отпадъчни води / ПСОВ/ в с. Злокучене, общ. Септември, обл. Пазарджик с капацитет Qср.дн.= 162,0 м3/д. и натоварване по БПК5 = 928 екв. ж.

Предложената схема включва механично, физико-химично и биологично пречистване. Механичното стъпало включва фина решетка и пясъкозадържател. Отделените отсевки от решетката и пясъка от пясъкозадържателя се събират в контейнери и се извозват на депо за твърди битови отпадъци (ДТБО).

Биореакторите ще бъдат разработени по метода с продължителна аерация, пълно окисление и едновременна стабилизация на утайката в биостъпалото. Ще бъдат приложени биологично отстраняване на азота и химично отстраняване на фосфора. Методът с продължителна аерация и стабилизация на излишната активна утайка се отличава с много висок пречиствателен ефект и получаване на напълно минерализирана утайка, която не загнива и не отделя миризми.

Ще бъдат предложени два варианта – предварително включена денитрификация с последващо вторично утаяване и SBR (Sequencing batch reactor) – технология. Икономически по-ефективния вариант, ще бъде приет от Експертния съвет на Община Септември, и ще бъде разработен във фаза Работен проект.

гр.Пазарджик, ул.”Генерал Гурко” №3, ет.4

Тел: (+359) 34 441875, Факс: (+359) 34 445585, e-mail: riewpz@b-trust.org, web: http://www.riewpz.hit.bg

Пречистената вода ще преминава в камера за дезинфекция и от там ще се отправя към водоприемника – р. Кашлъдере. Напълно стабилизираната утайка ще се съхранява и уплътнява в силоз-утайкоуплътнител, като периодично ще се изсмуква с фекална цистерна от фирма, оторизирана да осъществява тази дейност на територията на Общината и ще се транспортира до най-близката градска пречиствателна станция за механично обезводняване.

ПСОВ ще работи в автоматичен режим и за нейната експлоатация ще се изисква минимален персонал.

При извършването на строителните работи се очаква де се генерират строителни отпадъци – земни маси, твърди строителни отпадъци, отпадъци от опаковки и др.

По време на експлоатацията на инвестиционното предложение ще бъдат генерирани смесени битови отпадъци в резултат на битовата дейност на експлоатационния персонал на обекта. Тези отпадъци ще се събират в контейнери или стандартни кофи и ще се депонират на ДТБО. Прогнозното им количество е около 1 – 2 м3/год.

При експлоатацията на пречиствателното съоръжение за отпадъчни води, отпадъци се генерират от решетката, пясъкозадържателя, както и стабилизирани утайки от биостъпалото. Уловените от решетката отпадъци – около 23 м3/год., ще се депонират на ДТБО, заедно с твърдите битови отпадъци. Отпадъците от пясъкозадържателя - около 27 м3/год., също ще се депонират на депо. Уплътнените и стабилизирани утайки – около 900 м3/год., се предвижда да се извозват периодично от лицензирана фирма до най-близката ГПСОВ за механично обезводняване.

Площадката не е електрифицирана и водоснабдена. За нуждите на инвестиционното предложение се предвижда:

- Изграждане на водопроводно отклонение до ПСОВ от изграден уличен водопровод с осови точки 17-18-19 по плана на с. Злокучене;

- Довеждаща битова канализация до ПСОВ -  включване от изградена уличена канализация с осови точки 17-18-19 по плана на с. Злокучене;

- Изграждане на външно електрозахранване на ПСОВ – чрез изграждане на нова линия ниско напрежение и включване към мрежата на населеното място;

Пътен достъп до имота ще се осъществява по улицата с осови точки 17-18-19 по плана на с. Злокучене.

Дейността на обекта изисква обособяването на зона от 100 м за хигиенно-здравна защита спрямо съседните обекти, съгласно чл. 6, т. 7 от Наредба №7 за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда (ДВ, бр. 46/1992г.). Възложителят е преддставил становище на РИОКОЗ-Пазарджик, с което се съгласува избраната площадка.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 11, буква „в” от Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на ЗООС и подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС.

Не се предвижда инвестиционното предложение в неговата цялост да се осъществи в границата на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в обхвата на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа “НАТУРА 2000”.

Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и съгласно чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, инвестиционното предложение подлежи на  оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на   защитените зони.

МОТИВИ:

I. Характеристика на предлаганото строителство, дейности, технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка  и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1.Строителните работи не са значителни по мащаб - ПСОВ ще бъде вкопана в земята. Основните предвиждани строителни дейности са: извършване на изкопни работи, полагане на съоръженията и извършване на монтажните работи, направа на връзките към канализационния колектор и обратна засипка.

2. Няма да се изгражда нова или да се променя съществуващата пътна инфраструктура.

3. Природни ресурси, предвидени за ползване - както по време на строителството, така и по време на експлоатацията ще се използват малки количества природни ресурси.

4. При извършването на строителните работи се очаква де се генерират строителни отпадъци – земни маси, твърди строителни отпадъци, отпадъци от опаковки и др.

- Твърдите строителни отпадъци, които се очаква да се формират по време на строителството – бетон, тухли, керемиди и строителни материали на гипсова основа, е предвидено да се събират на обекта, след което да се транспортират на депо в клетка за строителни отпадъци. Голяма част от строителните отпадъци ще бъдат повторно въведени в употреба за вертикална планировка, настилка, запълване на нарушени терени и др. Очакваното количество генерирани строителни отпадъци по време на строителството е 8 – 9 м3 за целия период. Земните маси ще се използват също за вертикална планировка.

- Битовите отпадъци, генерирани от работниците при строителството на обекта се очаква да са в рамките на 3 – 4 м3 за целия период.

По време на експлоатацията на комплекса ще бъдат генерирани смесени битови отпадъци в резултат на битовата дейност на експлоатационния персонал на обекта. Тези отпадъци ще се събират в контейнери или стандартни кофи и ще се депонират на депото за твърди битови отпадъци (ДТБО). Прогнозното им количество е около 1 – 2 м3/год.

При експлоатацията на пречиствателното съоръжение за отпадъчни води, отпадъци се генерират от решетката, пясъкозадържателя, както и стабилизирани утайки от биостъпалото. Уловените от решетката отпадъци – около 18 м3/год., ще се депонират на ДТБО, заедно с твърдите битови отпадъци. Отпадъците от пясъкозадържателя - около 22 м3/год., също ще се депонират на депо. Уплътнените и стабилизирани утайки – около 700 м3/год., се предвижда да се извозват периодично от лицензирана фирма до най-близката градска пречиствателна станция  за отпадъчни води (ГПСОВ) за механично обезводняване.

- като цяло третирането на всички отпадъци ще става при спазване на нормативните изисквания за разделно   събиране  и   съхраняване   на   неопасни   и опасни отпадъци, осигуряване    на    необходимите   условия    за    безопасното    им транспортиране, водене на необходимата отчетност за видовете и количества отпадъци и предаването им за последващо третиране само въз основа на писмен договор на фирма, притежаваща необходимото  Разрешително или Регистрационен документ за дейности  със съответните отпадъци.

5. Кумулиране с други предложения - не се очаква.

6. Дискомфорт в най-голяма степен ще се прояви по време на строителството (от шумово натоварване от строителната механизация, която ще се използва на обекта, физическо увреждане на почвата в района на строителната площадка и замърсяване на атмосферния въздух в района на площадката от нетоксичен прах и изгорели газове от двигатели с вътрешно горене на строителната механизация, която ще се използва при изграждане на обекта) и по време на експлоатацията - възможна е поява на неприятна миризма, отделяща се при гнилостните процеси.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качество и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Бъдещата ПСОВ на с. Злокучене ще се реализира в имот № 012077 /проектен/ в                 м. „Шановица”, землище на с. Злокучене. Имотът е земеделска земя, шеста категория с начин на трайно ползване „пасище, мера” и е общинска частна собственост.

2. В непосредствена близост до инвестиционното  предложение не са разположени чувствителни, уязвими и защитени зони. Трасето на газопровода не попада в границите на  санитарно–охранителни зони около водоизточниците за питейно-битово водоснабдяване.

3. В резултат от реализирането на инвестиционното намерение и последващата експлоатация, не се очаква нарушаване на качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района.

III. Способността от асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

1. Площадката на инвестиционното предложение не попада в границите на защитени зони от Националната екологична мрежа „НАТУРА 2000”.

2. Реализацията на обекта няма да доведе до фрагментация, кумулативен ефект и увреждане на местообитания на видове от флората и фауната, предмет на опазване в защитените зони от мрежата “НАТУРА 2000” поради естеството и местоположението си.

3. Площадката на инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на чл. 5 от Закона за защитените територии (ЗЗТ).

4. Не се очаква генериране на шум, емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху видовете, предмет на опазване в защитените зони .

ІV. Характеристика на потенциалните въздействия - териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота, обратимост:

1. Реализацията на инвестиционното предложение ще бъде извършена по класическите методи за подобен тип строителство, като ще включва всички необходими сгради и съоръжения за пречистване. Въздействието по време на строителството ще бъде краткотрайно и локализирано в границите на строителната площадка и около съответният участък на работа. Този вид замърсявания нямат комулативен характер.

2. Инвестиционното предложение е свързано с минимални отрицателни влияния върху компонентите на околната среда, както по време на строителството така и по време на експлоатацията, като с неговата реализация се очаква чувствително да подобри екологичното състояние на района.

3. Въздействие върху повърхностни и подземни води – при изграждането на обекта няма да бъдат изпускани отпадъчни води. При експлоатацията на обекта ще има значително положително въздействие върху повърхностните и подземните води, тъй като всички отпадъчни води от с. Злокучене ще бъдат събрани посредством канализация и пречистени в ПСОВ. Заустването в р. Марица ще се осъществи след пречистването на отпадъчните води до необходимата степен. Негативно въздействие върху подземните води не се очаква.

4. Не се очаква реализацията на намерението да окаже отрицателно въздействие върху засегнатото население.

5. Въздействие върху земи и почви –  хумусния пласт от почвата  ще се изземе и депонира на определено място на площадката. След завършване на строителството хумусния пласт ще се оползотвори при реализиране на предвиденото озеленяване на площадката. По време на експлоатацията  не се очаква негативно въздействие.

6. Не се очаква значително отрицателно въздействие върху геоложката среда и земните недра по време на строителството и експлоатацията на обекта.

7. Въздействие на фактор “отпадъци” върху околната среда – не се очаква значително негативно въздействие при извършване на дейностите свързани с генериране на отпадъци и начина на тяхното третиране по време на строителството и експлоатацията на обекта.

8. Въздействие на фактор “шум” върху околната среда – очакваното минимално въздействие е локално и за ограничено време – до завършване на строителните работи. Няма да има източниците на шум, свързани с експлоатацията на инвестиционното предложение, които да окажат отрицателно въздействие върху  жилищни обекти. Въздействие от вибрации не се очаква.

9. Вид, вероятност и обхват на въздействието: въздействието е пряко и краткатрайно само по време на строителството (за негативните въздействия) и дълготрайно положително по компонент води. Кумулативни и комбинирани въздействия не се очакват. Териториалния обхват на въздействието  е малък. Вероятност от поява на въздействието - негативното въздействие върху околната среда ще се прояви в най-голяма степен по време на строителството. Положителното въздействие върху качеството на водите в р. Марица и подземните води, ще се прояви след въвеждане на ПСОВ в експлоатация.

10. От строителството и ескплоатацията на инвестиционното предложение не се очаква да има трансграничени въздействия.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

Засегнатото население е уведомено за инвестиционното предложение, чрез поставяне на уведомление на информационните табла на Община Септември и на кметство с. Злокучене. Съгласно писмо с изх. № 32-00-117/05.11.2010 г. на кмета на община Септември  не са изразени устно или депозирани писмени възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

Настоящето решение не отменя задълженията на възложителя (собственика) по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ-Пазарджик, в 14-дневен срок от настъпване на изменението.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок чрез РИОСВ-Пазарджик по административен или съдебен ред по реда на Административнопроцесуалия кодекс.

16.11.2010 г.                                 ИНЖ. НИКОЛАЙ ЛУЛОВ

ДИРЕКТОР НА РИОСВ – ПАЗАРДЖИК